## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PAINS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: REFORMA DA UBS SAÚDE PARA TODOS |  |  |  |  | DATA: 08/01/2018
LOCAL: Rua do Contorno, 1468 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 06/2017 |  |  |  | ( ) | DIRETA | (x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | [5 empty] | LDI | 25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
.01.01 | IIO-PLA-005 | Placa de obra, fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa galvanizada (3,0 x 1,50) , inclusive suporte/fixação/posterior remoção | unid. | 1 | 1075.83 | 1344.79 | 1344.79
.01.02 | PROJ-EXE-210 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (APROVADO E AVCB) | PR A1 | 3 | 890.2 | 1112.75 | 3338.25
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4683.04
.02 |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/INCLUSIVE AFASTAMENTOE OU EMPILHAMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0 | 0
02.01 | DEM-PIS-040 | Demolição de passeio ou laje de concreto manualmente, inclusive afastamento | m² | 5.25 | 12.65 | 15.81 | 83
02.02 | DEM-ROD-005 | Remoção de rodapé em geral inclusive argamassa de assentamento | m | 200.84 | 1.09 | 1.36 | 273.14
02.03 | DEM-SOL-005 | RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | m² | 3.25 | 5.25 | 6.56 | 21.32
02.04 | DEM-REV-005 | Demolição de reboco inclusive afastamento | m² | 74.41 | 6.34 | 7.93 | 590.07
02.05 | DEM-POR-005 | Remoção de porta ou janela completa (marco, alizar, porta prancheta) inclusive afastamento e empilhamento ldo material | m² | 50.97 | 5.43 | 6.79 | 346.09
02.06 | DEM-BAN-005 | Remoção de bancada de pedra (marmore, granito, ardosia, marmorite) | m² | 1.9 | 21.84 | 27.3 | 51.87
02.07 | DEM-DIV-020 | Remoção de divisórias de laminado inclusive afastamento e empilhamento | m² | 7.14 | 9.05 | 11.31 | 80.75
02.08 | DEMLOU-005 | Remoção de louças (lavatório, banheiro, pia, vaso sanitário, tanque) | unid. | 6 | 31.76 | 39.7 | 238.2
02.09 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | unid. | 2 | 46.8 | 58.5 | 117
02.10 | DEM-MET-005 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | unid. | 18 | 10.95 | 13.69 | 246.42
02.11 | DEM-ENG-010 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | m² | 180.64 | 12.33 | 15.41 | 2783.66
02.12 | DEM-TEL-015 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 180.64 | 7.66 | 9.58 | 1730.53
[6 empty] | 0 | 0 |  | 6562.05
.03 |  | ALVENARIAS / DIVISÓRIAS / REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0
.03.01 | ALV-CEL-005 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL, 10 X 30 X 60 CM, ESPESSURA DA PAREDE 10 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 5.04 | 47.79 | 59.74 | 301.09
.03.02 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 10.36 | 5.38 | 6.73 | 69.72
.03.03 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 74.41 | 23.26 | 29.08 | 2163.84
.03.04 | REV-BAR-005 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, E = 2 CM | m² | 10.36 | 135.04 | 168.8 | 1748.77
.03.05 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m² | 94.92 | 12.41 | 15.51 | 1472.21
.03.06 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | m² | 713.97 | 4.61 | 5.76 | 4112.47
.03.07 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 713.97 | 1.86 | 2.33 | 1663.55
.03.08 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 29.31 | 9.37 | 11.71 | 343.22
.03.09 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS | m² | 1071.8 | 13.78 | 17.23 | 18467.11
.03.10 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS | m² | 232.3 | 13.78 | 17.23 | 4002.53
.03.11 | 79464 | PINTURA A OLEO (liquibrilho), 2 DEMAOS | m² | 359.98 | 14.65 | 18.31 | 6591.23 |  | 40935.74
[6 empty] | 0 | 0
.04 |  | PISOS/REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0
.04.01 | REV-POR-011 (COMPOSIÇÃO) | PISO EM PORCELANATO 45 X 45 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III PISO SOBRE PISO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 240.29 | 101.84 | 127.3 | 30588.92
.04.02 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 74.41 | 64.7 | 80.88 | 6018.28 |  | 36607.2
[6 empty] | 0 | 0
.05 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0
.05.01 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS | m² | 180.64 | 50.7 | 63.38 | 11448.96
.05.02 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 180.64 | 7.55 | 9.44 | 1705.24
.05.03 | 84661 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA | m² | 180.64 | 12.84 | 16.05 | 2899.27
.05.04 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | m² | 180.64 | 37.5 | 46.88 | 8468.4
.05.05 | PLU-RUF-015 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM | m | 83.47 | 26.45 | 33.06 | 2759.52
.05.06 | PIN-ESM-020 | PINTURA ESMALTE, 1 DEMÃO SOBRE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES | m | 120.08 | 14.09 | 17.61 | 2114.61
.05.07 | PLU-CAL-020 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | m | 36.61 | 71.09 | 88.86 | 3253.16 |  | 32649.16
[6 empty] | 0 | 0
.06 |  | RODAPÉS / DEGRAUS / SOLEIRAS / PEITORIS / BRISES |  |  |  | 0 | 0
.06.01 | ROD-GRA-005 | RODAPÉ DE GRANITO H = 7 CM CINZA ANDORINHA | m | 200.84 | 27.9 | 34.88 | 7005.3
.06.02 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 3.25 | 202.95 | 253.69 | 824.49
.06.03 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 4.75 | 200.53 | 250.66 | 1190.64 |  | 9020.43
[6 empty] | 0 | 0
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0
.07 |  | JANELAS DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0
.07.01 | VID-TEM-010 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8 MM | m² | 17.06 | 187.87 | 234.84 | 4006.37
.07.02 | 3103 INSUMO | FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV | unid. | 7 | 48.87 | 61.09 | 427.63
.07.03 | VID-TEM-010 | JANELA MAXIMO-AR EM VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E=8MM | m² | 9.3 | 187.87 | 234.84 | 2184.01
.07.04 | ORÇAMENTO | KIT DE FECHADURA MAX-AR V/A 35 | unid. | 17 | 37.95 | 47.44 | 806.48
[6 empty] | 0 | 0 |  | 7424.49
.08 |  | PORTAS DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0
|  | ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDRO |  |  |  | 0 | 0
.08.01 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO GELO, NAS DUAS FACES, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM | unid. | 5 | 425.74 | 532.18 | 2660.9
.08.02 | ESQ-POR-065 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCO GELO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | unid. | 20 | 655.44 | 819.3 | 16386
.08.03 | VID-TEM-010 | PORTA BLINDEX COM 2 FOLHAS DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 8 MM | m² | 4.2 | 187.87 | 234.84 | 986.33
.08.04 | ESQ-POR-075 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 60 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | unid. | 2 | 651.73 | 814.66 | 1629.32
.08.05 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | unid. | 1 | 550.31 | 687.89 | 687.89
.08.06 | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | unid. | 2 | 1035.8 | 1294.75 | 2589.5
.08.07 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 799.99 | 999.99 | 2999.97 |  | 27939.91
[6 empty] | 0 | 0
.09 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0 | 0
.09.01 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | unid. | 1 | 515.88 | 644.85 | 644.85
.09.02 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | unid. | 1 | 581.49 | 726.86 | 726.86
.09.03 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | unid. | 2 | 81.61 | 102.01 | 204.02
.09.04 | DRE-TUB-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 17.3 | 13.24 | 16.55 | 286.32
.09.05 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | unid. | 4 | 526.67 | 658.34 | 2633.36
.09.06 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | unid. | 2 | 235.63 | 294.54 | 589.08
.09.07 | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | unid. | 1 | 114.28 | 142.85 | 142.85
.09.08 | ACE-BAR-035 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 120 CM, PARA P.N.E. (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid. | 1 | 269.29 | 336.61 | 336.61
.09.09 | VID-ESP-010 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | unid. | 1 | 184.99 | 231.24 | 231.24
.09.10 | VID-ESP-005 | ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | unid. | 4 | 131.21 | 164.01 | 656.04
.09.11 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO | unid. | 3 | 277.87 | 347.34 | 1042.02
.09.12 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | unid. | 14 | 131.38 | 164.23 | 2299.22
.09.13 | MET-TOR-040 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152 | unid. | 2 | 81.48 | 101.85 | 203.7
.09.14 | MET-TOR-015 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2" | unid. | 1 | 219.49 | 274.36 | 274.36
.09.15 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | unid. | 1 | 353.55 | 441.94 | 441.94
.09.16 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | unid. | 1 | 48.76 | 60.95 | 60.95
.09.17 | ACE-PAP-005 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA | unid. | 2 | 53.79 | 67.24 | 134.48
.09.18 | ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid. | 4 | 44.84 | 56.05 | 224.2
.09.19 | ACE-ALC-010 | PORTA ÁLCOOL EM GEL, COM RESERVATÓRIO E DISPENSER | unid. | 8 | 46.97 | 58.71 | 469.68
.09.20 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | unid. | 12 | 34.66 | 43.33 | 519.96 |  | 12121.74
[6 empty] | 0 | 0
10 |  | ELÉTRICA |  |  |  | 0 | 0
10.01 | RAS-ALV-015 | RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 65 MM A 100 MM | m | 12 | 13.19 | 16.49 | 197.88
10.02 | RAS-ALV-030 | RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 65 A 100 MM (1 1/2" A 4") | m | 8.1 | 26.87 | 33.59 | 272.08
10.03 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 9 | 2.29 | 2.86 | 25.74
10.04 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 15 | 4.97 | 6.21 | 93.15
10.05 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 36.55 | 8.3 | 10.38 | 379.39
10.06 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 27.55 | 8.47 | 10.59 | 291.75
10.07 | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | m | 1.5 | 19.19 | 23.99 | 35.99
10.08 | ARC-TUB-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2" PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES | m | 64 | 67 | 83.75 | 5360
10.09 | ORÇAMENTO | SUPORTE PARA SPLIT 400mm 7.000 A 12.000 Btu/h | unid. | 8 | 17.89 | 22.36 | 178.88
10.10 | ORÇAMENTO | CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA DE SPLIT - REVERSÍVEL | unid. | 8 | 20.3 | 25.38 | 203.04
10.11 | 39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES | m | 64 | 12 | 15 | 960
10.12 | ORÇAMENTO | TUBO ISOLANTE ESPONJOSO TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 1/2" E 1/4" | m | 128 | 3.89 | 4.86 | 622.08
10.13 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid. | 5 | 31.24 | 39.05 | 195.25
10.14 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid. | 10 | 26.83 | 33.54 | 335.4
10.15 | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 6 | 19.22 | 24.03 | 144.18
10.16 | 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 45.61 | 18.49 | 23.11 | 1054.05
10.17 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | unid. | 26 | 1.59 | 1.99 | 51.74
10.18 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 185.07 | 3.16 | 3.95 | 731.03
10.19 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 383.44 | 479.3 | 479.3
10.20 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 8 | 55.13 | 68.91 | 551.28
10.21 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 70A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 118.41 | 148.01 | 148.01
10.22 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6 | 10.64 | 13.3 | 79.8
10.23 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 78.63 | 2.01 | 2.51 | 197.36
10.24 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 13 | 25.89 | 32.36 | 420.68
10.25 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | unid. | 13 | 1.41 | 1.76 | 22.88
10.26 | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | unid. | 2 | 6.9 | 8.63 | 17.26
10.27 | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (E COMPRESSOR ODONTOLÓGICO) | m | 41.1 | 4.37 | 5.46 | 224.41
10.28 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | unid. | 70 | 45.96 | 57.45 | 4021.5
10.29 | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | unid. | 15 | 25.91 | 32.39 | 485.85
10.30 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | unid. | 15 | 2.92 | 3.65 | 54.75
10.31 | ELE-LUM-025 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W | unid. | 35 | 65.81 | 82.26 | 2879.1
10.32 | INST-STVAL-005 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | unid. | 45 | 120.57 | 150.71 | 6781.95
10.33 | CAB-CAB-015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | m | 915 | 4.17 | 5.21 | 4767.15
10.34 | 38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | unid. | 45 | 22.77 | 28.46 | 1280.7 |  | 33543.61
11 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0
11.01 | EST-MET-045 | MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO | m² | 6.66 | 135.8 | 169.75 | 1130.54
11.02 | VID-TEM-005 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM | m² | 6.66 | 149.28 | 186.6 | 1242.76
11.03 | 39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM | unid. | 5 | 2.19 | 2.74 | 13.7
11.04 | PLU-CAL-005 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 9.56 | 47.26 | 59.08 | 564.8
11.05 | SER-ESC-005 | ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" | m | 7.22 | 359.41 | 449.26 | 3243.66
11.06 | FOR-GES-005 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO | m² | 169 | 30.22 | 37.78 | 6384.82
11.07 | SER-COR-045 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M (grade recepção) | m | 2 | 419.29 | 524.11 | 1048.22
11.08 | SER-COR-020 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX (PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS) D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 8 | 168.38 | 210.48 | 1683.84
11.09 | SER-COR-035 (COMPOSIÇÃO) | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX (PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS) D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,30 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" | m | 5.52 | 734.99 | 918.74 | 5071.44
11.10 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 303.07 | 4.15 | 5.19 | 1572.93 |  | 21956.71
[6 empty] | 0 | 0
12 |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 0 | 0
12.01 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | unid. | 13 | 66.02 | 82.53 | 1072.89
12.02 | INC-EXT-015 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid. | 5 | 153.49 | 191.86 | 959.3
12.03 | INC-EXT-005 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid. | 1 | 401.49 | 501.86 | 501.86
12.04 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA esquerda ou direita) | unid. | 7 | 24.31 | 30.39 | 212.73
12.05 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | unid. | 6 | 23.8 | 29.75 | 178.5
12.06 | INC-PLA-025 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) | unid. | 1 | 24.31 | 30.39 | 30.39
12.07 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | unid. | 22 | 24.31 | 30.39 | 668.58 |  | 3624.25
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 237068.33 |  | 237068.33
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
COMPOSIÇÃO: | REV-POR-011 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO 45 X 45 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
MAT. | 09310.3.5.150D | PORCELANATO POLIDO (LARGURA: 450 MM / COMPRIMENTO: 450 MM / ESPESSURA: 8,60 MM) | M2 | 1.1 | 67.65 | 74.42
MAT. | 99900.3.271 | ARGAMASSA ACII | KG | 8 | 1.36 | 10.88
SER.CG | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 12.22 | 2.69
SER.CG | MAO-OFC-005 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 15.72 | 6.92
SER.CG | REV-AZU-015 | REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM | M2 | 1 | 6.929 | 6.93
REV-POR-011 | [5 empty] | 101.84
OBSERVAÇÃO: |  |  |  | MATERIAL/EQUIPAMENTO: | #DIV/0! | 85.3
|  |  |  | MÃO DE OBRA: | #DIV/0! | 0
|  |  |  | EMPREITADA/COMP.AUXILIAR: | #DIV/0! | 16.54
[5 empty] | PREÇO DE CUSTO (R$) | 101.84
|  |  |  | B.D.I.: |  | 0
REV-POR-011 |  |  |  | CUSTO TOTAL C/ B.D.I. (R$) |  | 101.84