|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO VI

OBJETO: Constitui objeto do contrato a  Contratação de Prestação de serviços de manutenção preventiva com frequência mensal e corretiva na rede de gases medicinais e usina de oxigênio da marca OX-GENIUM instalados no Hospital Municipal de Pains – MG

JUSTIFICATIVA: A finalidade da contratação é a de prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva com uma frequência mensal compreendendo os seguintes serviços:

- Limpeza geral do equipamneto;

- Revisão elétrica;

- revisão do circuito hidráulico;

- revisão mecânica;

- serviço de troca do óleo lubrificante, filtros, elementos separadores, mangueiras, conexões hidráulicas e kits reparos de acordo com a demanda;

- testes e ajuste;

- teste de estanqueidade dos vasos de pressão de acordo com NR 13;

- Verificação e testes da rede de gases medicinais, válvulas, registros e painéis de alarme;

- Treinamento de operacional para equipe interna do hospital.

- Serviços de manutenção corretiva de acordo com a demanda, para reestabelecer o correto funcionamento do equipamento;

- O prazo máximo para atendimento de corretiva, deverá ser de no máximo 12 (doze) horas, a partir da abertura do chamado, devendo ser esse atendimento diário.

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou aditado, dentro das situações legais cabíveis, observados especialmente os arts. 57 e 65, da Lei n.º 8.666/93, e obedecido o interesse da Administração.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalização do objeto deste contrato compete à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua Secretária, ou por servidor (es) especialmente designado (s).

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão prestados no Hospital Municipal e suas depenedências, localizada na Rua Padre José Venêncio , nº 770, bairro Centro, Pains/MG, CEP 35.582-000.

DOS DEVERES DA CONTRATANTE: A Contratante se compromete a:

- Fiscalizar os serviços no ato da entrega pela Contratada e da execução;

- Pagar o preço estipulado, pontualmente nas datas aprazadas;

- Conferir as notas fiscais referentes aos serviços prestados pela Contratada, que será feito por um funcionário habilitado;

- Proceder à avaliação da Contratada quanto à qualidade dos serviços executados;

- Reconhecer a sua obrigação de pagamento como valor líquido e certo.

DOS DEVERES DA CONTRATADA: A Contratada se compromete a:

- Arcar com todo material para execução dos serviços, exceto quando houver a necessidade de susbstituição de peça, que só poderá ser efetuada, mediante apresentação e aprovação de orçamento ;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à prestação dos serviços contratados;

- Zelar pela boa execução do contrato, de modo que o serviço seja realizado com esmero e perfeição;

- Sujeitar-se a fiscalização da prestação dos serviços;

- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Contratante, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo Contratante;

- Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços recusados e devolvidos pelo Contratante, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

- Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora contratado;

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

- Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- É vedado à Contratada subcontratar total ou parcialmente a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

- Assumir inteira responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros, por culpa, de seus empregados ou representantes, decorrentes da execução dos serviços, cabendo a devida reparação;

- Arcar com as despesas de hospedagem e alimentação para toda a equipe responsável pelo treinamento dos servidores municipais, caso este ocorra presencialmente;

- Declarar expressamente que nenhuma outra despesa, além da remuneração, será devida pelo Contratante à Contratada em função do desenvolvimento dos serviços, seja a que título for.

Solange Maria Valadão de Sá

D.D.Compras e Licitações