|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO VI

OBJETO: Constitui objeto do contrato a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com laudo técnico a executar no Hospital Municipal de Pains – MG dos equipamentos de aparelhos médicos, hospitalares, laboratórios, fisioterapéuticos e outros.

JUSTIFICATIVA: A finalidade da contratação é a de prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do hospital Municipal de Pains, com a finalidade de elaboração de Laudo Técnico de todos os equipamnetos descritos abaixo.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

- 01 geladeira p/ sangue modelo BSG 02, marca Imdrell

- 01 Foco auxiliar, modelo FAC 600, marca Microem;

- 01 bisturi cautérico, modelo BM 560, marca Medicir;

- 01 incubadora pediátrica, modelo RW Plus, marca Olidef;

- 01 bisturi eletrônico, modelo B-3300 SM, marca Deltronix;

- 01 bisturi eletrônico, modelo SS 200 A, marca Wem;

- 01 monitor de ECG, modelo TC 500, marca Ecafix;

- 01 berço aquecido, modelo OZ 300, marca Olidef;

- 01 balança infantil mecânica, modelo 16 KG, marca Filizola;

- 01 autoclave, modelo digital horizontal, marca Stemax;.

- 02 autoclaves, modelo 104 universal, marca Fabbe;

- 01 capinografo, modelo DX 1265, marca Dixtal;

- 01 oximetro de pulso, modelo Oxilife Plus, marca Csmos Drake;

- 01 ventilador volumétrico, modelo 676, marca Takaoka;

- 01 carro de anestesia, modelo 880, marca Takaoca;

- 01 foco cirúrgico, modelo Dulex de teto, marca Sismatec;

- 01 eletrocardiográfico, modelo ECG 5, marcaEcafix;

- 01 oximetro, modelo portátil, marca GE;

- 01 eletrocardiográfico, modelo AR 600 ADV, marca Caridoline;

- 01 cardioversor, modelo MDF 03, marca Ecafix;

- 01 aspirador de secreção, modelo cirúrgico, marca Nevoni;

- 01 Fototerapia, modelo OZ 288, marca Olidef;

- 01 foco de emergência, modelo Z|X 3000, marca Fesp;

- 01 balança infantil, modelo 16 KG, marca Filizola;

- 01 balança adulta, modelo digital, marca Balmax;

- 01 Autoclave, modelo digital horizontal, marca Stemax;

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

- 01 estufa de secagem, modelo SE 3153, marca Fanem;

- 01 Banho Maria, modelo HM 1003, marca Hemoquímica;

- 02 centrífugas, modelo combate, marca Celm;

- 02 microscópio, modelo Bio 202, marca Bioval;

- 01 bioquímica, modelo Bio 2000, marca Bioplus;

- 02 eletroistimuladores, modelo Neurodyn II, marca Ibramed;

- 01 Ultra Som, modelo Sonopulse III, marca Ibramed;

- 01 Turbilhão, modelo 2000, marca ISP

- 01 massageador, modelo G 222, marca Gtech.

DA VISITA AO LOCAL ONDE ESTÃO OS EQUIPAMENTOS:

- A empresa que achar necessário fazer visita técnica para conhecimento dos equipamentos e dos locais de instalação dos mesmos, poderão fazê-la até a data da licitação, agendando previamente essa visita na Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone: 37-3323-1222, cujo responsável é o Sr. Adauto.

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou aditado, dentro das situações legais cabíveis, observados especialmente os arts. 57 e 65, da Lei n.º 8.666/93, e obedecido o interesse da Administração.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalização do objeto deste contrato compete à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua Secretária, ou por servidor (es) especialmente designado (s).

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão prestados no Hospital Municipal e suas depenedências, localizada na Rua Padre José Venêncio , nº 770, bairro Centro, Pains/MG, CEP 35.582-000.

DOS DEVERES DA CONTRATANTE: A Contratante se compromete a:

- Fiscalizar os serviços no ato da entrega pela Contratada e da execução;

- Pagar o preço estipulado, pontualmente nas datas aprazadas;

- Conferir as notas fiscais referentes aos serviços prestados pela Contratada, que será feito por um funcionário habilitado;

- Proceder à avaliação da Contratada quanto à qualidade dos serviços executados;

- Reconhecer a sua obrigação de pagamento como valor líquido e certo.

DOS DEVERES DA CONTRATADA: A Contratada se compromete a:

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

- Arcar com todo material para execução dos serviços, exceto quando houver a necessidade de susbstituição de peça, que só poderá ser efetuada, mediante apresentação e aprovação de orçamento ;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à prestação dos serviços contratados;

- Zelar pela boa execução do contrato, de modo que o serviço seja realizado com esmero e perfeição;

- Arcar com todo material para execução dos serviços, exceto quando houver a necessidade de susbstituição de peça, que só poderá ser efetuada, mediante apresentação e aprovação de orçamento ;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à prestação dos serviços contratados;

- Zelar pela boa execução do contrato, de modo que o serviço seja realizado com esmero e perfeição;Sujeitar-se a fiscalização da prestação dos serviços;

- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Contratante, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo Contratante;

- Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços recusados e devolvidos pelo Contratante, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

- Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora contratado;

- Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- É vedado à Contratada subcontratar total ou parcialmente a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

- Assumir inteira responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros, por culpa, de seus empregados ou representantes, decorrentes da execução dos serviços, cabendo a devida reparação;

- Declarar expressamente que nenhuma outra despesa, além da remuneração, será devida pelo Contratante à Contratada em função do desenvolvimento dos serviços, seja a que título for.

Solange Maria Valadão de Sá

D.D.Compras e Licitações