ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 114/2015

Pregão Presencial 45/2015 – Registro de Preços 01/2015

| Empresa: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Registro de preços para contratação de mão-de-obra, para execução de furos de sondagem para simples reconhecimento do solo.

| Item | Quantidade | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Furos de sondagem | Execução de furos de sondagem para simples reconhecimento do solo. Especificação do serviço: 1 - para extração das amostras, deverá ser usado um barrilete amostrador padronizado de 34.9 mm e 50.8 mm de diâmetro interno e externo, respectivamente fazendo realizar de metro em metro o ensaio de penetração dinâmica. Esse ensaio consiste em se anotar o número de golpes necessários para fazer o barrilete penetrar 30 cm no terreno, sob a percussão de um peso de 65 Kg, com altura de queda de 75 cm. O numero de golpes é o índice da consistência (solos coesivos) ou da compacidade (solos não coesivos) do terreno atravessado. 2 – A EMPRESA a ser contratada, deverá fornecer todo o equipamento de perfuração, assim como os operários necessários ao funcionamento dos mesmos e encargos sociais incidentes sobre a mão de obra, fornecerá também um relatório final, contendo os perfis e planta de locação dos furos de sondagens executados, bem como suas cotas de nível em relação ao RN definido na planta de locação. |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |