ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 105/2018 – Pregão 40/2018

| Empresa: | ______________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ______________________________________________________________________ |
| Endereço: | ______________________________________________________________________ |
| Telefone: | ______________________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ______________________________________________________________________ |
| Data: | _______________________________________________________________________ |

Aquisição de postes e luminárias, para uso na revitalização do sistema de iluminação do Parque Municipal D. Ziza do Município de Pains – MG, conforme Plano de Trabalho 01/2017, aprovado pela CPB – Câmara de Proteção da Biodiversidade na 7ª  RO.

| ITEM | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 35 | - luminária led: 150w, temperatura de cor branco frio (6000k) fluxo luminoso >= 14000lm, eficácia luminosa >=100lm/w, tensão bivolt, frequencia de 60hz, grau de proteção ip65 ou ip66 ou ip67, corpo de alumínio, expectativa de vida >=50.000 horas, indice de reprodução de cores >=70, fixação em tubo de ø60mm e garantia >= 5 anos. |  |  |
| 02 | 11 | - Postes reto para engastar: para iluminação pública, fabricado em aço, revestimento externo e interno galvanizado a fogo, altura fora do solo de 12m de altura, conforme abnt 14.744/01 |  |  |
| 03 | 11 | - suporte para fixação de luminária pública tipo pétala: para 4 luminárias, fabricado em aço galvanizado à fogo de alta resistência para suportar o peso das luminárias, com encaixe de ø60,3mm no topo e øø60,3mm para o encaixe das luminárias pétalas. |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |