## Planilha Orçamentária BDMG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: PAINS MG |  |  |  |  | SETOP_Central |  | 2017-07-01 | 25%
Projeto: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO |  |  |  |  | SINAPI |  | 2017-11-01
Responsável Técnico: ROSELI FERNANDA BORGES
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 05/02/2018
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
.01.01 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADEVISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1 | 1075.83 | 1075.83 | 1344.7875 | 1344.79
.01.02 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 205.93 | 205.93 | 257.4125 | 257.41
.01.03 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | 1 | 514.75 | 514.75 | 643.4375 | 643.44
| TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 2245.64
.02 |  | ALVENARIAS E PAINÉIS
02.01 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 11.74 | 76.6 | 899.284 | 95.75 | 1124.11
02.02 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M2 | 73.49 | 41.64 | 3060.1236 | 52.05 | 3825.15
02.03 | ALV-EST-045 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM (PALCO) | M2 | 7.2 | 93.78 | 675.216 | 117.225 | 844.02
02.04 | SEE-EST-055 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS (PALCO) | M2 | 1.8 | 107.77 | 193.986 | 134.7125 | 242.48
02.05 | ALV-BLO-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, A REVESTIR, PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPA (MURO) | M2 | 71 | 48.45 | 3439.95 | 60.5625 | 4299.94
02.06 | DIV-PED-010 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO (BANHEIROS) | M2 | 17.82 | 243.21 | 4334.0022 | 304.0125 | 5417.5
| TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 15753.2
.03 |  | ESQUADRIAS
3.1 | 91341 | PORTA (80 X 210cm) DE ABRIR EM QUADRO COM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE INCLUSIVE MAÇANETA DE ALAVANCA ACABAMENTO PRETO (P1) | M2 | 21.63 | 558.55 | 12081.4365 | 698.1875 | 15101.8
3.2 | VID-TEM-010 | PORTA DE CORRER (DIMENSÕES EM PROJETO) EM VIDRO TEMPERADO E=8mm, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE | M2 | 19.3 | 187.87 | 3625.891 | 234.8375 | 4532.36
3.3 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 4 | 558.38 | 2233.52 | 697.975 | 2791.9
3.4 | VID-TEM-010 | JANELA 4 FOLHAS, COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E=8mm, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO BRONZE, INCLUSIVE FECHADURA | M2 | 45.75 | 187.87 | 8595.0525 | 234.8375 | 10743.82
3.5 | VID-TEM-010 | JANELA TIPO MÁXIMO-AR, COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E=8mm, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO BRONZE, INCLUSIVE FECHADURA | M2 | 26.04 | 187.87 | 4892.1348 | 234.8375 | 6115.17
3.6 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE / OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM (BOX-BANHEIROS) | UN | 5 | 425.74 | 2128.7 | 532.175 | 2660.88
| TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 41945.93
.04 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO
04.01 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES E TETO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLLHER | M2 | 2060.32 | 5.38 | 11084.5216 | 6.725 | 13855.65
04.02 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | 278.18 | 23.26 | 6470.4668 | 29.075 | 8088.08
04.03 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M2 | 1782.14 | 27.93 | 49775.1702 | 34.9125 | 62218.96
04.04 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 1782.14 | 4.61 | 8215.6654 | 5.7625 | 10269.58
04.05 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS, COR AREIA | M2 | 1449.29 | 13.78 | 19971.2162 | 17.225 | 24964.02
04.06 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETO, 2 DEMÃOS, COR BRANCO NEVE | M2 | 332.85 | 13.78 | 4586.673 | 17.225 | 5733.34
04.07 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 278.18 | 64.7 | 17998.246 | 80.875 | 22497.81
| TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 147627.44
.05 |  | PAVIMENTAÇÃO
05.01 | PIS-CON-015 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E =3CM | M2 | 673.06 | 26.34 | 17728.4004 | 32.925 | 22160.5
05.02 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E =5CM (PALCO) | M2 | 17.68 | 36.75 | 649.74 | 45.9375 | 812.18
05.03 | PIS-CER-010 | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 224.15 | 70.28 | 15753.262 | 87.85 | 19691.58
05.04 | PIS-MIT-005 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (1X1M) | M2 | 448.91 | 60.11 | 26983.9801 | 75.1375 | 33729.98
05.05 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 240.14 | 45.02 | 10811.1028 | 56.275 | 13513.88
05.06 | URB-MFC-010 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 43.4 | 48.77 | 2116.618 | 60.9625 | 2645.77
| TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 92553.89
.06 |  | COBERTURA
06.01 | EST-MET-040 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS | M2 | 121.32 | 76.05 | 9226.386 | 95.0625 | 11532.98
06.02 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 18 | 53.83 | 968.94 | 67.2875 | 1211.18
06.03 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 (TELHADO NOVO E REFORMA DO ANTIGO) | M2 | 351.01 | 48.89 | 17160.8789 | 61.1125 | 21451.1
06.04 | DEM-TEL-030 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 765.65 | 13.93 | 10665.5045 | 17.4125 | 13331.88
06.05 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 765.65 | 14.99 | 11477.0935 | 18.7375 | 14346.37
06.06 | PIN-ESM-035 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 765.65 | 22.78 | 17441.507 | 28.475 | 21801.88
06.07 | LIM-CER-005 | LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO (telhas) | M2 | 765.65 | 5.76 | 4410.144 | 7.2 | 5512.68
06.08 | 73872/001 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS | M2 | 886.97 | 23.69 | 21012.3193 | 29.6125 | 26265.4
06.09 | 72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLANA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 765.65 | 28.74 | 22004.781 | 35.925 | 27505.98
| TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 142959.45
.07 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
.07.01 | HID-HID-025 | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4" COPASA | UN | 1 | 182.88 | 182.88 | 228.6 | 228.6
.07.02 | HID-ADP-005 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | UN | 1 | 12.93 | 12.93 | 16.1625 | 16.16
.07.03 | HID-ADP-010 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | UN | 2 | 15.9 | 31.8 | 19.875 | 39.75
.07.04 | HID-ADP-015 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1" | UN | 7 | 19.32 | 135.24 | 24.15 | 169.05
.07.05 | HID-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | UN | 6 | 35.25 | 211.5 | 44.0625 | 264.38
.07.06 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UN | 4 | 483.58 | 1934.32 | 604.475 | 2417.9
.07.07 | HID-CXS-060 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 4 | 431.09 | 1724.36 | 538.8625 | 2155.45
.07.08 | HID-CXS-020 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 264.48 | 793.44 | 330.6 | 991.8
.07.09 | HID-CXS-105 | CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 621.15 | 1242.3 | 776.4375 | 1552.88
.07.10 | HID-RAL-011 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 5 | 18.74 | 93.7 | 23.425 | 117.13
.07.11 | HID-REG-011 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 25 MM (1") | UN | 5 | 50.38 | 251.9 | 62.975 | 314.88
.07.12 | HID-REG-091 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 50 MM (2") | UN | 9 | 88.87 | 799.83 | 111.0875 | 999.79
.07.13 | HID-REG-100 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 25 MM | UN | 2 | 18.5 | 37 | 23.125 | 46.25
.07.14 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 32 MM | UN | 4 | 26.19 | 104.76 | 32.7375 | 130.95
.07.15 | HID-REG-120 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 50 MM | UN | 6 | 34.59 | 207.54 | 43.2375 | 259.43
.07.16 | HID-SIF-010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | PÇ | 4 | 54.7 | 218.8 | 68.375 | 273.5
.07.17 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 26 | 81.61 | 2121.86 | 102.0125 | 2652.33
.07.18 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 12 | 48.76 | 585.12 | 60.95 | 731.4
.07.19 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 2 | 71.05 | 142.1 | 88.8125 | 177.63
.07.20 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO). | PT | 9 | 71.24 | 641.16 | 89.05 | 801.45
.07.21 | HID-TUB-005 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | M | 30 | 14.3 | 429 | 17.875 | 536.25
.07.22 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | M | 11.86 | 23.4 | 277.524 | 29.25 | 346.91
.07.23 | MET-BOI-015 | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | UN | 1 | 44.06 | 44.06 | 55.075 | 55.08
.07.24 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | 23.2 | 32.33 | 750.056 | 40.4125 | 937.57
.07.25 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 77.86 | 43.17 | 3361.2162 | 53.9625 | 4201.52
.07.26 | HID-RAL-015 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 50 MM | PÇ | 5 | 25.62 | 128.1 | 32.025 | 160.13
.07.27 | DRE-CAN-025 | CANALETA TIPO 3 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM GRELHA DE AÇO CA-25, PADRÃO DEOP-MG | M | 7.5 | 251.61 | 1887.075 | 314.5125 | 2358.84
TOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | 22937.01
.08 |  | LOUÇAS E METAIS
08.01 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 7 | 515.88 | 3611.16 | 644.85 | 4513.95
08.02 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UN | 2 | 581.49 | 1162.98 | 726.8625 | 1453.73
08.03 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | UN | 3 | 402.87 | 1208.61 | 503.5875 | 1510.76
08.04 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UN | 4 | 268.25 | 1073 | 335.3125 | 1341.25
08.05 | LOU-LAV-005 | LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UN | 2 | 298.59 | 597.18 | 373.2375 | 746.48
08.06 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UN | 2 | 353.55 | 707.1 | 441.9375 | 883.88
08.07 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UN | 4 | 235.63 | 942.52 | 294.5375 | 1178.15
08.08 | VID-ESP-010 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | UN | 2 | 184.99 | 369.98 | 231.2375 | 462.48
08.09 | VID-ESP-005 | ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON (BANHEIRO FUNCIONÁRIOS) | UN | 2 | 131.21 | 262.42 | 164.0125 | 328.03
08.10 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 3.3 | 323.6 | 1067.88 | 404.5 | 1334.85
08.11 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.81 | 303.64 | 549.5884 | 379.55 | 686.99
08.12 | BAN-ROD-015 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM | M | 4.44 | 23.07 | 102.4308 | 28.8375 | 128.04
TOTAL DO ITEM 8 | [7 empty] | 14568.59
.09 |  | COMPLEMENTOS
09.01 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 26.65 | 16.52 | 440.258 | 20.65 | 550.32
09.02 | COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO | PLANTIO DE MUDAS DE TAGETE ANÃO A CADA 20CM2, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | UN | 97 | 11.89 | 1153.33 | 14.8625 | 1441.66
09.03 | COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO | PLANTIO DE MUDAS DE SÁLVIA SPLENDES A CADA 20CM2, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | UN | 95 | 11.97 | 1137.15 | 14.9625 | 1421.44
09.04 | COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO | PLANTIO DE MUDAS DE STRELITZIA REGINAE, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | UN | 23 | 38.89 | 894.47 | 48.6125 | 1118.09
09.05 | COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO | PLANTIO DE MUDAS DE AGAPANTHUS AFRICANOS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | UN | 165 | 13.57 | 2239.05 | 16.9625 | 2798.81
09.06 | PRA-ARD-010 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM (DESPENSA E DEPÓSITO DE FRALDAS) | M2 | 32.2 | 164.72 | 5303.984 | 205.9 | 6629.98
09.07 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | M2 | 7.25 | 294.97 | 2138.5325 | 368.7125 | 2673.17
09.08 | 00010853 | LETREIRO EM INOX, CAIXA ALTA COM 15CM DE ALTURA " CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO" | UN | 26 | 61.73 | 1604.98 | 77.1625 | 2006.23
09.09 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 676.49 | 4.15 | 2807.4335 | 5.1875 | 3509.29
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | 22148.99
10 |  | COMBATE A INCENDIO
10.01 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | unid. | 13 | 66.02 | 858.26 | 82.525 | 1072.83
10.02 | INC-EXT-015 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid. | 5 | 153.49 | 767.45 | 191.8625 | 959.31
10.03 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA esquerda ou direita) | unid. | 4 | 24.31 | 97.24 | 30.3875 | 121.55
10.04 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | unid. | 5 | 23.8 | 119 | 29.75 | 148.75
10.05 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | unid. | 16 | 24.31 | 388.96 | 30.3875 | 486.2
2788.64
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 | ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 2 | 148.41 | 296.82 | 185.5125 | 371.03
11.02 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 15 | 16.39 | 245.85 | 20.4875 | 307.31
11.03 | ELE-DIS-024 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UN | 2 | 50.52 | 101.04 | 63.15 | 126.3
11.04 | ELE-TOM-025 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | UN | 31 | 21.69 | 672.39 | 27.1125 | 840.49
11.05 | ELE-TOM-035 | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | UN | 13 | 27.39 | 356.07 | 34.2375 | 445.09
11.06 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UN | 5 | 21.25 | 106.25 | 26.5625 | 132.81
11.07 | ELE-INT-005 | INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, SEM PLACA | UN | 3 | 9.05 | 27.15 | 11.3125 | 33.94
11.08 | ELE-INT-095 | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN | 4 | 19.44 | 77.76 | 24.3 | 97.2
11.09 | ELE-INT-010 | INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, SEM PLACA | UN | 6 | 13.01 | 78.06 | 16.2625 | 97.58
11.10 | ELE-PLA-040 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 1 POSTO | UN | 6 | 3.13 | 18.78 | 3.9125 | 23.48
11.11 | ELE-CXS-040 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" | UN | 74 | 5.72 | 423.28 | 7.15 | 529.1
11.12 | ELE-CXS-035 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" | UN | 74 | 6.44 | 476.56 | 8.05 | 595.7
11.13 | ELE-CXS-090 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 207.57 | 415.14 | 259.4625 | 518.93
11.14 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | UN | 1 | 92.31 | 92.31 | 115.3875 | 115.39
11.15 | ELE-CAB-010.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 747.04 | 4.17 | 3115.1568 | 5.2125 | 3893.95
11.16 | ELE-CAB-010.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | M | 798.46 | 4.17 | 3329.5782 | 5.2125 | 4161.97
11.17 | ELE-CAB-010.3 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO) | M | 474.95 | 4.17 | 1980.5415 | 5.2125 | 2475.68
11.18 | ELE-CAB-010.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 713.32 | 4.17 | 2974.5444 | 5.2125 | 3718.18
11.19 | ELE-CAB-040.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 58.54 | 18.15 | 1062.501 | 22.6875 | 1328.13
11.20 | ELE-CAB-040.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | M | 29.27 | 18.15 | 531.2505 | 22.6875 | 664.06
11.21 | ELE-CAB-030.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE) | M | 11.51 | 10.07 | 115.9057 | 12.5875 | 144.88
11.22 | ELE-CAB-050.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) | M | 74.76 | 33.62 | 2513.4312 | 42.025 | 3141.79
11.23 | ELE-CAB-050.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (AZUL CLARO) | M | 37.38 | 33.62 | 1256.7156 | 42.025 | 1570.89
11.24 | ELE-MAN-015 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" | M | 713.32 | 5.19 | 3702.1308 | 6.4875 | 4627.66
11.25 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 66.65 | 17.43 | 1161.7095 | 21.7875 | 1452.14
11.26 | ELE-PAD-010 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D2 ,15, 1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1437.22 | 1437.22 | 1796.525 | 1796.53
11.27 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | UN | 66 | 152.02 | 10033.32 | 190.025 | 12541.65
11.28 | ELE-LUM-046 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO COM PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UN | 8 | 80.37 | 642.96 | 100.4625 | 803.7
11.29 | ELE-LUM-051 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UN | 8 | 80.75 | 646 | 100.9375 | 807.5
TOTAL DO ITEM 11 | [7 empty] | 47363.06
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 442313.3669 | C/ BDI | 552891.84