ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 116/2018 – Pregão 043/2018

| Empresa: | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Aquisição de equipamentos e materiais odontológicos para uso nos consultórios odontológicos dos PSFs do  município de Pains - MG

| ITEM | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Biombos Plumbífero com as seguintes especificações: - Blindado com chumbo de proteção de 2,0 mm Pb; - Móvel com 04 rodizio resistente e trava; - Imunizado rígido com laminado de chumbo (blindado internamente); - Revestido com acabamento em fórmica na cor branca texturizada; - Com visor plumbífero de 2 mm Pb na medida de 30 x 30 cm; - Reto e sem curvatura lateral; |  |  |
| 02 | 03 | Protetor de Tireoide de Plumbífero com as seguintes especificações: - Com equivalência Pb 0,50 mm; - Com borracha plumbifera leve e flexível; - Modelo unissex; - Para proteção do pescoço contra danos; - Medida aproximada de 65 x17 Cm; - Confeccionado em nylon impermeável na cor a escolher, super flexível, com fechamento em velcro largo e resistente; |  |  |
| 03 | 03 | Amalgamador Capsular com as seguintes especificações: - Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica; - Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida; - Modo bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma freqüência mínima de 4200 oscilações por minuto; - Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico; - Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração; - Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa; - Design que favoreça a limpeza e desinfecção; - Consumo: 270 VA; - Frequência: 60 HZ; - Deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios: Suporte das garras, tampa acrílica e porta fusível. |  |  |
| 04 | 03 | Avental RX uso profissional adulto com as seguintes especificações: - Uso profissional; - Com protetor de tireóide; - Tamanho de 100x60 cm e com 0,50 mm de chumbo (Pb), acabamento em corino especial; - Peso aproximado de 5,500 kg., |  |  |
| 05 | 03 | Avental RX infantil com as seguintes especificações: - Para paciente infantil; - Periapical; - Tamanho de 60x50 cm; - 0,25 mm Pb. |  |  |
| 06 | 03 | Protetor de tireóide infantil com as seguintes especificações: - Uso infantil; - Periapical; - Tamanho de 100x60 cm e com 0,25 mm de chumbo (Pb), acabamento em corino especial. |  |  |
| 07 | 03 | Cuba de porcelana Kavo cadeira com as seguintes especificações: - Cuba de porcelana para unidade suctora unik, klinic fácil instalação assepsia perfeita, deverá vir acompanhado de ralo. |  |  |
| 08 | 03 | Aparelho Fotopolimerizador EC 450 - sem fio |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |