|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO VI

OBJETO: Constitui objeto do contrato a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de qualidade externo dos exames realizados no laboratório municipal de Pains - MG, para que o mesmo possa ser inscrito no Programa Nacional de Controle de Qualidade.

JUSTIFICATIVA: A finalidade da contratação é a de prestar serviços de controle de qualidade externo em análises clínicas nas áreas de bioquímica, hematologia, imunologia, urinálise, microbiologia, educação continuada, espectrofotometria e parasitologia do programa básico, para que o laboratório do município de Pains – MG, possa ser inscrito no  Programa de Controle de Qualidade.

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou aditado, dentro das situações legais cabíveis, observados especialmente os arts. 57 e 65, da Lei n.º 8.666/93, e obedecido o interesse da Administração.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalização do objeto deste contrato compete à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de sua Secretária, ou por servidor (es) especialmente designado (s).

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão prestados no Hospital Municipal e suas depenedências, localizada na Rua Padre José Venêncio , nº 770, bairro Centro, Pains/MG, CEP 35.582-000.

DOS DEVERES DA CONTRATANTE: A Contratante se compromete a:

- Realizar os exames constantes dos programas contratados pela Empresa;

- Implementar em seu Laboratório o Controle Interno de Qualidade - PRO-IN;

- Responder EDUCAC;

- Seguir as instruções  recebidas pela empresa contratada, na realização dos exames das amostras-controle;

- Remeter pela internet os resultados das dosgens até o dia 05 de cada mês;

- Arcar com todas as despesas de viagens e estada do profissional solicitado para dar assistência técnica;

- Sugerir à empresa contratada medidas que visem melhorar o programa;

- Recorrer dos resultados de sua avaliação junto à coordenadoria, quando julgar necessário;

- Acatar a decisão da coordenadoria, quando a ela recorrer;

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ 20.920.575/0001-30 PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37)3323-1313 CEP 35582-000 - PAINS - MG |
| --- | --- |

- Manter atualizado o seu cadastro de métodos e de equipamentos, informando à empresa contratada, attavés da internet, qualquer alteração nos mesmos;

- Pagar taxa de inscrição, na assinatura do contrato;

- Pagar os valores da anuidade ou das mensalidades de acordo com a opção das especialidades, assim como das despesas de frete, referentes a remessa do KIT e da aquisição de outros materais.

DOS DEVERES DA CONTRATADA: A Contratada se compromete a:

- Fornecer amostras-controle disponíveis e aprovados pela empresa, para o controle externo da qualidade – PRO-EX, de acordo com a opção do laboratório;

- Fornecer mensalmente amostras-controle para a realização co Controle Interno da Qualidade – PRO-IN, para bioquímica I e II;

- Receber, avaliar os resultados recebidos recebidos do PRO-EX e fornecer dados estatísticos ao laboratório;

- Manter sigilo dos resulatdos das avaliações;

- Fornecer ao laboratório, quando solicitado, assistência técnica nas especialidades;

- Divulgar em jornais e revistas da SBAC os resultados estatísticos da empresa;

- Expedir certificado “Anual de Participação”, “Selo de Qualidade” e “Certificado de Excelência Laboratorial” ao laboratório do municípi, que seja participante ativo e com as mensalidades em dia;

- Expedir, com ressarcimento do valor, placa de alumínio escovado, com avaliação anual;

- Enviar mensalmente através de sistema de entrega dos correios ou via aérea, o “KIT controle da empresa”;

- Disponibilizar o “Manual do Laboratório participante”, assim como outras instruções pertinentes ao Programa;

- Suspender a remessa de amostras-controle ao laboratório, no caso de falta de pagamento das mensalidades por dois meses seguidos ou alternados, e consequentemente rescindir o contrato;

- Suspender a remessa das amostras-controle ao laboratório, no caso de falta de resultados por três meses seguidos, e consequentemente rescindir o contrato.

Solange Maria Valadão de Sá

D.D.Compras e Licitações