ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 91/2015

Pregão Presencial  36/2015

| Empresa: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Aquisição de equipamentos (lavadora horizontal) para a área de saúde, conforme convênio nº 1020/2014 – EMG/SES/SUS-MG/FES, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e o Município de Pains-MG.

| Item | Quantidade | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | Unid. | Lavadora horizontal com capacidade para 30 KG de carga de roupas secas, destinada a lavar e enxaguar, composto de um cesto interno em aço inoxidavel AISI 304, com batedeiras reforçadas e dispostas simetricamente para maior ação mecânica. Eixos em aço, devidamente dimensionados para suportar os esforços e eventuais sobrecargas solicitadas durante a operação. Sistema de transmissão através de polias e correias em V, por meio de motor elétrico. O equipamentoo será utilizado no setor de lavanderia do Hospital Municipal Regina Vilela de Oliveira – Pains/Mg. Apresentar: - Catálogo - Registro do Produto na ANVISA - AFE (Autorização de Funcionamento) da ANVISA da licitante |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |