ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 010/2017 – Pregão 03/2017

| Empresa: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Aquisição de um berço aquecido de calor irradiante, para atender rescém-nascido durante procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida.

| ITEM | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Berço aquecido de calor irradiante emitido por elemento aquecedor revestido em quartzo, possuir calha protetora do elemento aquecedor metálica com grade de proteção em aço, possuir acionamento de alarme de advertência e desligamento automático do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho de raios X sem a necessidade de locomover o paciente, dimensões amplas (61x72 cm); dimensões do leito interno: 610mm l x 720mm C x 120mm A,deverá possuir um sensor de temperatura para RN, com conector com trava de segurança rosqueável. O equipamento deverá possuir registro na ANVISA, certificado de boas práticas, ISO e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA. |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |