PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº. 129/2017 – Pregão Presencial Nº. 46/2017

Registro de Preços Nº. 14/2017

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Registro de preços de material de construção para manutenção e uso dos diversos setores do Município de Pains – MG.

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | M3 | Areia lavada fina |  |  |  |
|  | 1.000 | M3 | Areia lavada grossa |  |  |  |
|  | 1.000 | Sc | Argamassa, saco com 20 Kg |  |  |  |
|  | 15.000 | Pç | Bloco de concreto 010 |  |  |  |
|  | 5.000 | Pç | Bloco de concreto 015 vazado |  |  |  |
|  | 5.000 | Pç | Bloco de concreto 015 |  |  |  |
|  | 5.000 | Pç | Bloco de concreto 020 |  |  |  |
|  | 5.000 | Pç | Bloco de concreto 020 vazado |  |  |  |
|  | 20.000 | Pç | Bloquete sextavado nas dimensões 30x30 com 08 cm de espessura e carga mínima de ruptura igual ou superior a 25,0 MPA aos 28 (vinte e oito dias). |  |  |  |
|  | 1.500 | pç | Bloquete sextavado nas dimensões 30x30 com 10 cm de espessura e carga mínima de ruptura igual ou superior a 50,0 MPA aos 28 (vinte e oito dias), sendo que sua confecção deverá ser estritamente de: areia, brita 1 e cimento cp5. |  |  |  |
|  | 4.000 | Sc | Cimento CP II, saco com 50 Kg |  |  |  |
|  | 300 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 0,30 a 1,00 m |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 100 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 40 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 60 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 80 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 150 | Pç | Manilhas de concreto ponta e bolsa com ferragem 0,60/1,0 m |  |  |  |
|  | 150 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa com ferragem 0,80/1,0 m. |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa com ferragem 100/1,0 m. |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Mourão de concreto armado 10x10 Ponta Virada |  |  |  |
|  | 1.000 | M² | Piso cerâmico PEI-5, tamanho 45x45 cm com espessura 7,20 mm. |  |  |  |
|  | 600 | Kg | Rejunte cor bege |  |  |  |
|  | 200 | M² | Revestimento cerâmico branco PEI-3 tamanho 32x57 cm com espessura 7,40 mm. |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |