ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2018

INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na legislação federal e municipal correspondente.

DO OBJETO

Fornecimento de conjunto de abastecimento, incluindo bomba de abastecimento industrial e o fornecimento de tanque com capacidade mínima para 7.500 litros de combustível, para armazenamento de diesel S10, em proveito das secretarias municipais da prefeitura municipal de Pains – MG., PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme segue abaixo:

JUSTIFICATIVA

1.1. A aquisição do conjunto de abastecimento permitirá ao Município uma nova logística de abastecimento dos 83 (oitenta e três) veículos da Frota Municipal, proporcionando autonomia para adquirir combustível conforme as reais variações do mercado, considerando a crescente oscilação do preço dos produtos.

1.2. Através de estudo, constatou-se que esta logística de abastecimento possibilitará que a Administração Pública pague por melhores preços se adquiridos através de revendedores e distribuidoras de combustível, excluindo àqueles que apresentam valores inconsistentes com a realidade. “A gestão dos recursos públicos tem como base os modernos princípios de administração, pautando a aplicação de seus esforços na busca de obter os melhores resultados com menores dispêndios, passando-se da gestão de recursos para a gestão de resultados.”

1.3. De acordo com a Resolução CONAMA 273/00 fica isento de obrigatoriedade de

licenciamento ambiental para tanques aéreos cujo abastecimento seja igual ou inferior a 15m³.

Art. 1º (…) §4º Para efeito desta Resolução, ficam dispensadas do licenciamento as instalações aéreas com capacidade total de armazenagem de até 15 m³, inclusive, destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações, devendo ser construídas de acordo com as normas técnicas brasileiras em vigor, ou na ausência delas, normas internacionalmente aceitas.

2 - CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

2.1. A entrega será realizada na sede administrativa de Pains - MG, localizada na Rua Bela Vista, nº 913.

2.1.1. O descarregamento do conjunto deverá ser realizado pela CONTRATADA.

2.2. O Conjunto de abastecimento deverá ser entregue, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a partir do encaminhamento da autorização de fornecimento à CONTRATADA.

2.3. No ato do recebimento, será realizada a conferência do conjunto de abastecimento, por responsável pelo setor de Transportes do Municipio, este deverá atestar a Nota Fiscal.

3 - PRAZO, CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1. O contrato deverá ter duração de 12(doze) meses.

3.2. A licitante vencedora deverá oferecer as garantias conforme abaixo:

3.2.1. Bombas analógicas – Garantia de no mínimo 12 (doze) meses fornecidas pelo

fabricante.

3.2.2. Spill Box - Garantia de no mínimo 12 (doze) meses fornecidas pelo fabricante.

3.3. A licitante vencedora deverá se comprometer a responder pela assistência técnica

durante a garantia dos equipamentos.

4 - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

4.1. Entregar o conjunto de abastecimento de acordo com as especificações constantes neste instrumento, inclusive com referência à Norma expressa no contrato, incluindo as taxas com o transporte e descarga do conjunto e demais custos necessários.

4.2. Fornecer no ato da entrega os seguintes certificados:

4.2.1. Certificado de garantia do tanque;

4.2.2. Certificado de estanqueidade;

4.2.3. Certificado do medidor de combustível;

4.3. Fornecer a tabela de arqueação;

4.4. Fornecer Layout básico do tanque;

4.5. Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do módulo de abastecimento

4.6. Caso haja qualquer irregularidade e/ou defeitos de funcionamento com qualquer

componente do conjunto de abastecimento, incluindo as bombas, os mesmos deverão ser sanados pela contratada em até 02 (dois) dias úteis, sem ônus para CONTRATANTE;

4.7. Em caso de defeitos de fabricação com qualquer componente do conjunto de

abastecimento, a licitante vencedora deverá proceder com as correções necessárias após notificação enviada pela Prefeitura;

5 - OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar a entrega do conjunto de abastecimento;

5.2. Realizar o pagamento à CONTRATADA;

5.3. Realizar o envio da autorização de fornecimento;

5.4. O funcionário (a) Municipal  responsável pelo recebimento, deverá atestar toda(s) a(s) NF(s) do(s) conjunto de abastecimento.

5.5. Enviar funcionário do setor de transportes para participar do certame (representante técnico).

Pains MG, 28 de agosto de 2018.

MARCO AURÉLIO RABELO GOMES

Prefeito Municipal