PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº. 064/2014 – Pregão Presencial Nº. 025/2014

Registro de Preços Nº. 10/2014

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Registro de preços de material de construção, para manutenção e uso dos diversos setores do Município de Pains – MG.

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Pc | Adaptador PVC 20 R/S |  |  |  |
|  | 50 |  | Adaptador PVC 25 R/S |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Adaptador PVC 32 R/S |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Adaptador PVC 50 mm |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Adesivo massa epóxi, 100 gr. |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Adesivo plástico (75g) para tubos e conexões soldáveis de PVC rígido |  |  |  |
|  | 40 | Lt | Aguarrás que não contenha benzeno, de 1ª linha, para uso geral. Lata com 5 lts. |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Apagador completo com placa, similar à marca PIAL ou FAME. |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Antiferrugem (300 ml) |  |  |  |
|  | 15 | Rolo | Arame farpado, rolo com 400 mts |  |  |  |
|  | 50 | Rolo | Arame liso 2.4 x 3mm, rolo com 1000 mts |  |  |  |
|  | 50 | Kg | Arame PG-07 |  |  |  |
|  | 50 | Kg | Arame PG-12 |  |  |  |
|  | 50 | Kg | Arame PG-14 |  |  |  |
|  | 50 | Kg | Arame PG-16 |  |  |  |
|  | 200 | Kg | Arame PG-18 |  |  |  |
|  | 50 | Kg | Arame galvanizado 14 rolo com 1 KG |  |  |  |
|  | 50 | Kg | Arame galvanizado 16 rolo com 1 KG |  |  |  |
|  | 50 | Kg | Arame galvanizado 18 rolo com 1 KG |  |  |  |
|  | 25 | Kg | Arame galvanizado 20 rolo com 1 KG |  |  |  |
|  | 20 | Kg | Arame galvanizado 22 rolo com 1 KG |  |  |  |
|  | 100 | M3 | Areia lavada fina |  |  |  |
|  | 1000 | M3 | Areia lavada grossa |  |  |  |
|  | 100 | Sc | Argamassa colante (interna) cimento e cola, saco com 20 Kg. AC1 |  |  |  |
|  | 20 | Sc | Argamassa colante (interna) cimento e cola, saco com 20 Kg. AC3 |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Barra roscada 1/4 |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Barra roscada 1/2 |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Barra roscada 3/8 |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Barra roscada 5/16 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Bisnaga tinta cores variadas 50 ml |  |  |  |
|  | 15.000 | Pç | Bloco de concreto 010 |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Bloco de concreto 015 vazado |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Bloco de concreto 015 |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Bloco de concreto 020 |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Bloco de concreto 020 vazado |  |  |  |
|  | 20000 | Pç | Bloquete sextavado nas dimensões 30x30 com 08 cm de espessura e carga mínima de ruptura igual ou superior a 25,0 MPA aos 28 (vinte e oito dias). |  |  |  |
|  | 1500 | pç | Bloquete sextavado nas dimensões 30x30 com 10 cm de espessura e carga mínima de ruptura igual ou superior a 50,0 MPA aos 28 (vinte e oito dias), sendo que sua confecção deverá ser estritamente de: areia, brita 1 e cimento cp5. |  |  |  |
|  | 100 | Ton. | Brita P1 (entrega FOB) |  |  |  |
|  | 150 | Ton | Brita P4 (entrega FOB) |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Bucha de fixação 5 |  |  |  |
|  | 200 | Unid. | Bucha de fixação 6 |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Bucha de fixação 10 |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Bucha de fixação 12 |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Bucha de fixação 7 |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Bucha de fixação 8 |  |  |  |
|  | 100 | Unid. | Bucha Redução 25 x 20 |  |  |  |
|  | 200 | Mt | Cabo coaxial comum |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Cadeado n° 25 |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Cadeado n° 35 |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Cadeado n° 45 |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Cadeado n° 50 |  |  |  |
|  | 500 | Pç | Caibro 6x6 – 6 mts de comprimento (parajú, castanha, moreira) |  |  |  |
|  | 300 | Pç | Caibro 6x12 - 6 mts de comprimento (parajú, castanha, moreira) |  |  |  |
|  | 1000 | Pç | Caibro para mata-burro 0,06x0,10x3 mts – AxLxC (castanheira) |  |  |  |
|  | 15 | Pc | Caixa de descarga |  |  |  |
|  | 10 | Caixa | Caixa d’agua 500 Lts |  |  |  |
|  | 05 | Caixa | Caixa d’agua 1000 Lts |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Caixa de luz 4x2 |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Caixa de luz 4x4 |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Caixa de luz FMD |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Caixa de luz FMS |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Caixa de passagem 15x15 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Caixa sifonada 15x15 saída 40 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Caixa sifonada 15x15 saída 50 |  |  |  |
|  | 4000 | Sc | Cal hidratada III, saco com 20 Kg, a embalagem deverá possuir a inscrição NBR 7175, o nome ou a razão social do fabricante e o selo de qualidade do Produto. |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Calha para lâmpada fluorescente 2x1 |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Câmara de ar para carrinho de mão |  |  |  |
|  | 05 | Pç | Campainha musical branca 110 V, similar à marca Dautec. |  |  |  |
|  | 200 | Mt | Canaleta PVC |  |  |  |
|  | 200 | Mt | Cano galvanizado ¾ |  |  |  |
|  | 20 | Unid. | Chapa duratex 2,44 X 1,22 |  |  |  |
|  | 08 | Pç | Chapa lambry redonda 107x200 |  |  |  |
|  | 04 | Pç | Chapa preta 2mx1m, chapa 18 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Chapa madeirit 2,44 X 1,22, 15 mm |  |  |  |
|  | 150 | Pç | Chapa galvanizada de zinco 1 metro de largura |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Chuveiro 124V – 4400W, maxi ducha, 03 temperaturas, com mangueira, ducha manual e suporte para ducha manual. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |
|  | 4000 | Sc | Cimento CP II, saco com 50 Kg |  |  |  |
|  | 50 | Unid. | Cola para cano PVC 175 G |  |  |  |
|  | 50 | Lt | Complemento acrílico (massa acrílica) de 1ª linha, exterior – interior, que possua alta resistência e confira maior durabilidade ao acabamento, cuja quantidade de 18 lts renda, no mínimo, por demão: massa grossa: 25 a 30 m2; massa fina 40 a 60 m2. Lata com 18 lts. Similar à marca Coral, Suvinil ou superior. |  |  |  |
|  | 50 | Lt | Complemento acrílico (selador acrílico) de 1ª linha, exterior – interior, que possua alta resistência e confira maior durabilidade ao acabamento, cuja quantidade de 18 lts renda, no mínimo, por demão: reboco: 75 a 100 m2; bloco: 60 a 70 m2. Lata com 18 lts. Similar à marca Coral, Suvinil ou superior. |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Conector coaxial. |  |  |  |
|  | 15 | Rolo | Corda seda 6 mm (rolo de 6 Kg) |  |  |  |
|  | 15 | Rolo | Cordda seda 3 mm (rolo 3 KG) |  |  |  |
|  | 30 | Kg | Corda em poliéster 10 mm |  |  |  |
|  | 05 | Unid | Cordão paralelo flexível cobre 2x1,5 mm2 300 V (rolo c/ 100 mts) |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Cordão paralelo flexível cobre 2x2,5mm2 300V (rolo c/ 100mts) |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Cordão paralelo flexível cobre 2x4 mm³ 300V (rolo c/ 100mts) |  |  |  |
|  | 20 | Kg | Corrente 4 mm |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Desempanadeira com feltro |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disco de maquita diamantinado |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Disco de serra para maquita |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Disjuntor bipolar (10 A a 90 A) |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Disjuntor bipolar (60 A a 90 A) |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Disjuntor tripolar (10 A a 50 A) |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Disjuntor tripolar (60 A a 100 A) |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Disjuntor unipolar (35 A a 50 A) |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Disjuntor monofásico |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Disjuntor tripolar (10 A a 100 A) |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Disjuntor unipolar (10 A a 70 A) |  |  |  |
|  | 18 | Pç | Dobradiça 3 1/2 |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Ducha higiênica metal C40 |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Ducha higiênica metal C50 |  |  |  |
|  | 30 | Kg | Eletrodo 2,5 KG |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Engate Flexível 30 cm |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Engate Flexível 40 cm |  |  |  |
|  | 100 | GL | Esmalte sintético de 1ª linha para madeira e metais, que possua alto brilho e durabilidade e contenha silicone, proporcionando um acabamento mais liso, cuja quantidade de 3,6 lts renda, no mínimo, por demão: 40 a 50 m2. Lata com 3,6 litros. Cores a escolher. Similar à marca Coral. |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Fechadura externa |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Fechadura interna |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Fechadura maçaneta |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Fechadura para banheiro |  |  |  |
|  | 05 | Pç | Ferro chato ¾ x 1/8 |  |  |  |
|  | 03 | Pç | Ferro chato 1 x 1/8 |  |  |  |
|  | 03 | Pç | Ferro chato 1x 1/8 |  |  |  |
|  | 100 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 10.0 mm, barra com 12 mts. |  |  |  |
|  | 50 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 12.5 mm, barra com 12 mts. |  |  |  |
|  | 20 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 22,5 mm (7/8), barra com 12 mts. |  |  |  |
|  | 20 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 25 mm (1”), barra com 12 mts |  |  |  |
|  | 150 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 4.2 mm, barra com 12 mts. |  |  |  |
|  | 150 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 5.0 mm, barra com 12 mts. |  |  |  |
|  | 150 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 6.3 mm, barra com 12 mts. |  |  |  |
|  | 150 | barra | Ferro CA-50 diâmetro 8.0 mm, barra com 12 mts. |  |  |  |
|  | 1000 | metro | Forro PVC (m2) |  |  |  |
|  | 04 | Pç | Ferro liso ¾ C A 25 |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Fio rígido 1,5 mm anti-chama (rolo com 100 mts) |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Fio rígido 2.5 mm anti-chama (rolo com 100 mts) |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Fio rígido 4,0 mm anti-chama (rolo com 100 mts) |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Fio rígido 6,0 mm anti-chama (rolo com 100 mts) |  |  |  |
|  | 25 | Pç | Fita isolante alta fusão 19mmx20mts |  |  |  |
|  | 150 | Pç | Fita isolante anti-chama 19mmx20mts |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Fita teflon 25 mts (18 mm) |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Flange PVC 50mm |  |  |  |
|  | 150 | UNID | Globo leitoso de vidro 30 x 15 cm |  |  |  |
|  | 100 | UNID | Globo leitoso de material acrílico 30 x 15 cm |  |  |  |
|  | 10 | UNID | Grelha de concreto armado 1,00 x 0,45 cm |  |  |  |
|  | 30 | Galão | Herbicida glifosato NA (não agrícola) embalagem galão contendo 05 litros |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Interruptor com placa, similar à marca Pial ou Fame. |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Janela Veneziana 1 x 1,2 |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Janela Veneziana 1 x 1,5 |  |  |  |
|  | 100 | Pc | Joelho PVC 20 mm |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Joelho PVC 25 mm |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Joelho PVC 32 mm |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Joelho PVC 50x90 soldável |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Joelho PVC azul 25 x ½ SR bucha latão |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Joelho PVC esgoto 100 mm |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Joelho PVC esgoto 75 mm |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Joelho soldável 50 mm |  |  |  |
|  | 30 | Jg | Jogo de alisar em angelim ou sucupira |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Junção 100 x 40 PVC |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Junção 100 x 50 PVC |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Junção 100 x 75 PVC |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Lâmpada compacta modelo U 45 W – 220 V |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Lâmpada Fluorescente 40 w |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Lâmpada Fluorescente 20 w |  |  |  |
|  | 80 | Unid | Lâmpada a vapor mercúrio 400 w |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Lâmpada mista 160w x 220v (sem reator) |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Lâmpada mista 250w x 220 v (sem reator) |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Lavatório com coluna – cor a escolher. |  |  |  |
|  | 500 | Unid. | Lixa d agua 80 a 400 |  |  |  |
|  | 500 | Unid | Lixa d agua madeira 50 a 220 |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Luva PVC 20 mm R/S |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Luva PVC 25 mm R/S |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Luva PVC 32 mm R/S |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Luva PVC 20 mm (SOLDA) |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Luva PVC 25mm (SOLDA ) |  |  |  |
|  | 30 | Unid | Luva PVC 32 mm (SOLDA) |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Luva PVC 25 x ¾ SR |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Luva PVC esgoto 100 mm |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Luva PVC esgoto 75 mm |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Luva soldável 50 mm |  |  |  |
|  | 30 | M³ | Madeira serrada com espessura mínima de 0,06 cm X 0,25 cm e largura X 4 mts ed comprimento. |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Mangueira corrugada ½ (rolo com 100mts) |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Mangueira corrugada ¾ (rolo com 100 mts) |  |  |  |
|  | 50 | MT | Mangueira para jardim ¾. |  |  |  |
|  | 300 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 0,30 a 1,00 m |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 100 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 40 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 60 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 100 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa 80 cm a 1,00 m |  |  |  |
|  | 150 | Pç | Manilhas de concreto ponta e bolsa com ferragem 0,60/1,0 m |  |  |  |
|  | 150 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa com ferragem 0,80/1,0 m. |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Manilha de concreto ponta e bolsa com ferragem 100/1,0 m. |  |  |  |
|  | 500 | metro | Mangueira para jardim ½ |  |  |  |
|  | 15 | Chapa | MDF 15 mm (chapa) |  |  |  |
|  | 30 | Lt | Massa Plástica 400 gr. |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Meio fio pré-moldado padrão "sudecap" |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Metalom 30x50 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Metalom 60x40, chapa 16 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Metalom 20x20, chapa 18 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Metalom 30x50, chapa 16 |  |  |  |
|  | 5000 | Ton. | Moinha - Calcário calcítico 0 A 12,7 (entrega FOB) |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Mourão de concreto armado 10x10 Ponta Virada |  |  |  |
|  | 8 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 1 caixa |  |  |  |
|  | 8 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 2 caixas |  |  |  |
|  | 8 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 1 caixa |  |  |  |
|  | 8 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 2 caixas |  |  |  |
|  | 250 | Unid | Palha de aço 25 gr numero 0 a numero 2 |  |  |  |
|  | 250 | Unid | Parafuso p/ telha de amianto com borracha |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Perfil irrigecido de 50mm |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Pia para cozinha 1,20 mts – sintética. |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Pino Telefone (americano) |  |  |  |
|  | 400 | m2 | Piso Classe “B” PEI.5 |  |  |  |
|  | 10 | UNID | Poço de visita de ferro 60 cm. |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Porta prancheta em angelim ou sucupira 60x210x3,5 |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Porta prancheta em angelim ou sucupira 70x210x3,5 |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Porta prancheta em angelim ou sucupira 80x210x3,5 |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Porta veneziana 60x210, similar à marca Aliança. |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Porta veneziana 70x210, similar à marca Aliança. |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Porta veneziana 80x210, similar à marca Aliança. |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Poste de concreto padrão Cemig 15 metros |  |  |  |
|  | 5 | Kg | Prego c/ cabeça 10x10 |  |  |  |
|  | 10 | Kg | Prego c/ cabeça 12x12 |  |  |  |
|  | 10 | Kg | Prego c/ cabeça 13x18 |  |  |  |
|  | 20 | Kg | Prego c/ cabeça 15x15 |  |  |  |
|  | 20 | Kg | Prego c/ cabeça 17x21 |  |  |  |
|  | 40 | Kg | Prego c/ cabeça 18x24 |  |  |  |
|  | 40 | Kg | Prego c/ cabeça 18x30 |  |  |  |
|  | 40 | Kg | Prego c/ cabeça 19x36 |  |  |  |
|  | 40 | Kg | Prego c/ cabeça 20X48 |  |  |  |
|  | 20 | Kg | Prego c/ cabeça 22x48 |  |  |  |
|  | 60 | Kg | Prego c/ cabeça 23x54 |  |  |  |
|  | 200 | Kg | Prego c/ cabeça 25x72 |  |  |  |
|  | 20 | Kg | Prego tipo grampo p/ cerca |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Quadro para disjuntores unipolar com 12 |  |  |  |
|  | 70 | Pç | Reator eletrônico p/ lâmpada Fluorescente 2x1 – 40w x 110 v |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Reator auto fator,externo ( lâmpada vapor sódio/metálico 400 w) |  |  |  |
|  | 20 | unid | Reator auto fator,externo ( lâmpada vapor mercúrio 400 w) |  |  |  |
|  | 80 | unid | Reator eletrônico p/ lâmpada Fluorescente 1x1 – 400w |  |  |  |
|  | 10000 | Pç | Rebite |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Receptáculo de louça E - 27 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Redução soldável 50 x 20 |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Redução soldável 50 x 25 |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Redução soldável 50 x 32 |  |  |  |
|  | 05 | Pc | Registro esfera metal ½ polegada |  |  |  |
|  | 05 | Pc | Registro esfera metal 1 polegada |  |  |  |
|  | 05 | PC | Registro esfera PVC 1 ½ polegada |  |  |  |
|  | 05 | Pc | Registro esfera metal 2 polegadas |  |  |  |
|  | 05 | Pç | Registro esfera metal ¾ polegada |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Relé foto elétrico |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Reparo para válvula descarga |  |  |  |
|  | 200 | UNId | Ripão de eucalípto 3x5 peças de 6 mts |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Rolo fita p/ sinalização zebrada (amarelo preto) |  |  |  |
|  | 04 | Pç | Roudanas de 4” |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Soquet sem chave e 27 |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Selador acrílico 1ª linha 3,6 litros com uniformidade |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Suporte para rolo de lã 23 cm |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Sinfão sinfonado para pia |  |  |  |
|  | 500 | m2 | Tábua 3,0 – 0,30/0,25/0,20 eucalipto ou pinus |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Tampão 20 solda |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Tampão 25 solda |  |  |  |
|  | 25 | Unid | Tampão 32 solda |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Tanque duplo |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Te PVC azul 25 x ½ bucha latão |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Te PVC esgoto 100 mm |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Te PVC esgoto 75 mm |  |  |  |
|  | 60 | Pç | Te soldável 20 mm |  |  |  |
|  | 60 | Pç | Te soldável 25 mm |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Te soldável 32 mm |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Te soldável 50 mm |  |  |  |
|  | 300 | MT | Tela para alambrado, fio 12, bitola 2,76 mm, malha 70 mm |  |  |  |
|  | 200 | Mt | Tela para porco, fio 16 |  |  |  |
|  | 500 | Mt | Tela mosquiteiro verde de 1,5 m de largura |  |  |  |
|  | 50 | Metro | Tela sombrite m2 |  |  |  |
|  | 150 | Pç | Telha amianto 1,83 x 1,10 |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Telha colonial plan |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Telha colonial plan americana |  |  |  |
|  | 1000 | Pç | Telha de cumeeira (capote) |  |  |  |
|  | 20 | Lt | Thinner, 3500, de 1ª linha, que não contenha benzeno. Lata com 5 lts. |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Tijolo cerâmico 08 furos 10x20x30 cm |  |  |  |
|  | 5000 | Pç | Tijolo cerâmico 08 furos 15x20x30 cm |  |  |  |
|  | 10000 | Pç | Tijolinho de barro comum 10x20x5 |  |  |  |
|  | 10 | Gl | Tinta de alumínio galão com 3,6 litros. |  |  |  |
|  | 20 | Lt. | Tinta epóxi para demarcação, lata com 18 lts |  |  |  |
|  | 60 | Lt. | Tinta látex PVA (18 lts), interior/exterior, econômica, cuja quantidade de 18 lts renda, no mínimo, 68 m² por demão: reboco 125-175 m2; massa: 150-200 m2; repintura: 125-200 m2; brilho aproximado de 04 UB; viscosidade aproximada de 90-100 UK; com baixo odor, de fácil aplicação, possuir em sua composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Cores a escolher. Igual ou superior à marca Coral ou Suvinil. |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Tomada 3 pinos |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Tomada macho - fêmea |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Torneira boia PVC 1/2 |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Torneira boia PVC 3/4 |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Torneira em metal C40 |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Torneira em metal C50 para pia de cozinha |  |  |  |
|  | 05 | Pç | Torneira C 50 para lavatório (cromada) |  |  |  |
|  | 05 | Pç | Torquês nº 08 |  |  |  |
|  | 05 | Pç | Torquês nº 12 |  |  |  |
|  | 08 | Pç | Tubo de 2 e ½ , chapa 14 |  |  |  |
|  | 08 | Pç | Tubo de 2 poleg., chapa 14 |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Tubo de eletrodo zincado, barra com 03 mts. |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tubo p. Serralheria 1 ¼ chapa 16 |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tubo ponta azul para descarga |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Tubo despejo de esgoto |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Tubo PVC esgoto 100 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 60 | Pç | Tubo PVC esgoto 150 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Tubo PVC esgoto 200 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Tubo PVC esgoto 40 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 40 | Pç | Tubo PVC esgoto 50 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Tubo PVC esgoto 75 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Tubo PVC soldável (água) 20 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 50 | Pç | Tubo PVC soldável (água) 25 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Tubo PVC soldável (água) 32 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 30 | Pç | Tubo PVC soldável (água) 50 mm (6 mts), igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Tubo PVC esgoto 300 mm X 6 mm igual ou superior à marca Akros ou Plastubos. |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Válvula PA lavatório com ladrão PVC |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Válvula PA lavatório sem ladrão PVC |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Válvula PA lavatório metal com ladrão |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Válvula PA lavatório metal sem ladrão |  |  |  |
|  | 20 | Pç | Válvula descarga 50 mm, igual ou superio a marca Hidra |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Vaso sanitário – cor a escolher |  |  |  |
|  | 15 | Pç | Vaso sanitário com caixa acoplada – cor a escolher |  |  |  |
|  | 10 | Pç | Vaso sanitário infantil branco |  |  |  |
|  | 20 | Unid. | Verniz de 1ª linha para madeira 3,6 litros. |  |  |  |
|  | 50 | M2 | Vidro canelado |  |  |  |
|  | 50 | M2 | Vidro liso |  |  |  |
|  | 50 | M2 | Vidro miniboreal |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Registro esfera 2” |  |  |  |
|  | 200 | Unid | Bisnagas de tintade cores diversas de 50 ML |  |  |  |
|  | 03 | Unid | Escada de abrir e estender 10 degraus em alumínio altura fechada 3 metros, altura máxima estendida 5,5 m, peso aproximado 12 Kg, carga máxima 120 Kg |  |  |  |
|  | 50 | Unid | Touca para caixa d'água 250 litros |  |  |  |
|  | 50 | UNID | Touca para caixa d'água 500 litros |  |  |  |
|  | 50 | UNID | Touca para caixa d'água 1.000 litros |  |  |  |
|  | 500 | MT | Tela de mangueira fio 16 malha 3 |  |  |  |
|  | 1500 | MT | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v, 25 mm2 resistente a chama. |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Canaleta em concreto armado 0,80 x 1,00m |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Canaleta em concreto armado 0,60 x 1,00m |  |  |  |
|  | 200 | Pç | Canaleta em concreto armado 0,40 x 1,00m |  |  |  |
|  | 100 | Mts | Tubo dreno em PVC DN 100 mm |  |  |  |
|  | 300 | Mts | Tubo dreno em PVC DN 60 mm |  |  |  |
|  | 100 | Mts | Camisa drenante geotextil bidim tecido diâmetro 100 mm |  |  |  |
|  | 300 | Mts | Camisa drenante geotextil bidim tecido diâmetro 65 mm |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |