PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo nº 215/2021 – Pregão Presencial nº 059/2021

| Nome: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Contratação de empresa de serviços de engenharia elétrica, com cadastro na CEMIG, para execução de obras e extensão de rede de distribuição de energia elétrica no distrito de Vila Costina e em vias urbanas do Município de Pains/MG.

| Item | Unidade | Descrição |  | V. Unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SV | VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAINS/MG Rua Lindolfo Veloso - Instalação de 05 luminárias para lâmpadas de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 05 braços de iluminação pública, tipo médio. Substituição de 02 postes equipados em média tensão trifásico; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Rua Formiga - Instalação de 16 luminárias para lâmpadas de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 16 braços de iluminação pública tipo médio; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Rua Zé Caxico - Extensão de rede de distribuição urbano em baixa e média tensão; - Instalação de 04 postes equipados em baixa e média tensão; - Instalação de protegido de 50mm2; - Instalação de cabo quadruplex CA 3x1x70+70mm2; - Instalação de 01 luminária para lâmpada de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 01 braço de iluminação pública, tipo médio; - Instalação de 01 transformador trifásico de 45kva (220/127) - Instalação de chave fusível de 100A; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de para raios de média tensão; - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Rua Bela Vista - Instalação de 01 luminária para lâmpada de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 01 braço de iluminação pública, tipo médio - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Rua Bela Vista / Rua Padre Francisco Goulart - Instalação de 03 luminárias para lâmpadas de LED 100w – ARES MDI; - Instalação de 01 braço de iluminação pública, tipo curto; - Instalação de 02 braços de iluminação pública, tipo médio; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Rua Amador José da Silva - Extensão de rede de distribuição urbano em baixa tensão; - Instalação de 01 poste equipado em baixa tensão; - Instalação de cabo tríplex CA 2x1x70+70mm2; - Instalação de 09 luminárias para lâmpadas de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 09 braços de iluminação pública, tipo médio; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Rua do Calcário - Substituição e instalação de 01 luminária para lâmpada de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 01 braço de iluminação pública, tipo médio; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Rua Juca Domingo - Extensão de rede de distribuição urbana em baixa e média tensão; - Instalação de 11 postes equipados em baixa e média tensão; - Instalação de cabo protegido de 50mm2; - Instalação de cabo quadruplex 3x1x70+70mm2; - Instalação de 07 luminárias para lâmpadas de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 07 braços de iluminação pública, tipo médio; - Instalação de chave fusível de 100A; - Instalação de chave fusível repetidora monofásico – 15kv; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de para raios de média tensão; - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. MG 439 - Remoção e instalação de postes equipados em baixa e média tensão; - Instalação de 03 postes equipados em baixa e média tensão; - Instalação de cabo quadruplex 3x1x70+70mm2; - Instalação de 05 luminárias para lâmpadas de LED 100w – ARES MIDI; - Instalação de 05 braços de iluminação pública, tipo médio; - Instalação de chave fusível de 100A; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de para raios de média tensão; - Instalação de 01 transformador trifásico de 45kva (220/127); - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Avenida Pedro Lopes de Melo - Extensão de rede de distribuição urbana em baixa e média tensão; - Instalação de cabo quadruplex 3x1x70+70mm2; - Instalação de 17 luminárias para lâmpadas de LED – ARES MIDI; - Instalação de 17 braços de iluminação pública, tipo médio; - Instalação de chave fusível repetidora monofásica – 15kv; - Instalação de chave fusível de 100A; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de para raios de média tensão; - Instalação de 02 transformadores trifásicos de 45kva (220/127); - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. Loteamento Alvorada - Extensão de rede de distribuição urbano em média tensão cabo protegido e baixa tensão cabo isolado; - Instalação de 07 postes equipados em baixa tensão e média tensão; - Instalação de 09 luminárias para lâmpadas vapor sódio de 100w; - Instalação de 09 braços de iluminação pública, tipo médio; - Instalação de chave fusível de 100A; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de para raios de média tensão; - Instalação de 01 transformador trifásico de 45kva (220/127); - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. |  |  |  |
| 02 | SV | DISTRITO DE VILA COSTINA - Substituição de 01 poste equipado; - Instalação de 01 transformador monofásico de 25kva (220/127) - Extensão de rede de distribuição rural em baixa tensão; - Instalação de 02 postes equipados em baixa tensão; - Instalação de 02 luminárias para lâmpadas vapor de sódio de 100w; - Instalação de 02 braços de iluminação pública, tipo curto; - Instalação de chave fusível de 100A; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de para raios de média tensão; - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto à CEMIG. |  |  |  |
|  |  | OBSERVAÇÃO Todos os materiais para a execução desta obra, deverão ser fornecidos conforme padrão CEMIG; Todos os equipamentos/materiais/serviços objeto desta obra, deverão ser montados conforme as normas da CEMIG, ABNT e NR10. |  |  |  |
| R$ |  |  |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | _____________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | _____________________________ |
| Condições de Execução: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | _____________________________ |