ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015

Apresentamos nossa proposta em 1 (uma) via, para prestação de serviços de  extensão de energia elétrica como segue:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serviço 01 – Avenida Gonçaves de Melo – Pains – MG.

- Instalação de 01 braço tipo médio;

- Instalação de 01 luminária VS 100 100W AP E-40 Tubular;

- Instalação de 01 reator VS 100W integrado;

- Elaboração e aprovação do projeto junto à Cemig.

Serviço 02 – Povoado do Capoeirão

- Extensão de aproximadamente 130 mts de rede de distribuição de baixa tensão isolada;

- Instalação de 03 postes equipados com baixa tensão;

- Instalação de 03 luminárias tubular VS 100 W;

- Substituição do transformador monofásico de 100332-1-15 por um transformador de 37,5 Kva;

- Instalação de 03 braços iluminação pública tipo médio;

- Elaboração e aprovação de projeto junto à Cemig.

Serviço 03 – Extensão de Rede da Rua Formiga para a Rua Vereador José Homero.

- Extensão de aproximadamente 96 metros de rede de distribuição de baixa tensão trifásica isolada com condutor Quadruplex de 70 mm²;

- Substituição de 01 poste equipado com baixa tensão;

- Instalação de 03 postes equipados com média/baixa tensão;

- instalação de 07 luminárias tubular vapor de sódio VS 100W, completa;

- Instalação de 05 braços iluminação pública tipo curto;

- Instalação de 02 braços iluminação pública tipo médio;

- Elaboração e aprovação de projeto junto à Cemig.

NOTAS:

1) Todos os materiais utilizados para execução desta proposta serão fornecidos conforme padrão Cemig e montados conforme as normas da ABNT e NR10;

2) Indicar o prazo de validade da proposta em dias consecutivos, a contar da data de abertura da licitação. (Obs.: não inferior a 60 dias consecutivos);

3) Informar o prazo de conclusão dos serviços não superior a 60 (sessenta) dias após aprovação dos projetos junto à Cemig.

4) Anexar declaração informando o prazo da garantia técnica, não inferior a 5 (cinco) anos;

5) Anexar declaração de que no preço global cotado estão incluídas as despesas com tributos,  mão-de-obra, alimentação, transporte, utilização de equipamentos e ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução dos serviços objeto da licitação, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, prêmios de seguro e outras despesas de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços objeto desta Licitação;

6) Indicar o CNPJ, nº da conta corrente, banco, agência, praça, para fins de pagamento);

7) ..........................................(outras informações julgadas necessárias pela firma).

Valor total dos serviços: ___________________________________

Atenciosamente

carimbo e assinatura