ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 147/2017 – Pregão: 55/2017

| Empresa: | __________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | __________________________________________________ |
| Endereço: | __________________________________________________ |
| Telefone: | __________________________________________________ |
| Dados Bancários: | __________________________________________________ |
| Nome Representante Legal | __________________________________________________ |
| RG Representante: | __________________________________________________ |
| Data: | __________________________________________________ |

Registro de Preços para a Contratação de empresa para fornecimento de infra-estrutura, para realização das festividades e eventos a se realizar no município de Pains – MG.

1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

1.1.- As empresas deverão se responsabilizar pela montagem e desmontagem de palco, som e iluminação, tendas, banheiros para os dias em que forem realizados eventos no município.

1.2- Da Infra-Estrutura e iluminação.

EQUIPAMENTO DE SOM

LOTE 01: Sonorização e iluminação

# – LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

A empresa locadora fica responsável pelos equipamentos, em bom estado de funcionamento, com manutenções preventivas em dia, com equipe técnica composta por mínimo de 1 técnico de áudio de PA e Monitor, 1 auxiliar técnico de áudio de monitor e 1 técnico de iluminação e 1 auxiliar técnico de iluminação, documentação necessária com laudo e art elétrica e telecomunicações.

Sistema de PA

16 Caixas LineArray Passiva c/ placa divisora e sistema de angulação por programa de alinhamento(Modelo 1: 2x10’’ c/ 2 Driver Neodimer),(Modelo 2: 2x12’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 3: 2x15’’ +4x8”+ c/ 2 Driver Neodimer) ou  (Modelo 4: 2x8’’ +1 Driver Neodimer)

12 Caixas Sub Graves S2 18 2400 (2x18’’) 2.400 watsrms cada

Sistema deDeley

04 Caixas LineArray Passiva ou Ativa c/ placa divisora e sistema de angulação por programa de alinhamento, (Modelo 1: 2x10’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 2: 2x12’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 3: 2x15’’ +4x8”+ c/ 2 Driver Neodimer) ou  (Modelo 4: 2x8’’ +1 Driver Neodimer).

Obs.: Todo o sistema de áudio a cima mencionados sendoSistema profissional PA E DELEY LINE ARRAY, se necessário uso de sub na torre de deley a locadora fica responsável.

Sistema de Elevação PA e Deley

04Bampes p/ sistema de elevação do sistema LINE ARRAY

04 Talhas 1 ou 2 toneladas c/ 10 metros de corrente

08 Cintas 3 toneladas

Amplificação PA e Deley

05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:

01 Amplificador Sub Graves (15.000 Wats RMS)

01 AmplificadorMedio (10.000 Wats RMS)

01 Amplificador  Drivers” (2.500 Wats RMS)

Console de mixagem PA e Periféricos PA

01 Console Digital imput40 canais entradas emin de 16 saídas

01 Processador Digital 2, 3 ou 4 canais de entrada e 6, 8 ou 12 canais de saida

Console de mixagem Monitor e Periféricos monitor

01 Console Digital 32 canais entradas e min16 saídas

01 Processador Digital 2 canais de entrada e 6 ou 8 canais de saida

01 Estabilizador de Energia ITP 15kv Pro Power

Side e Monitores:

04 Caixas Side FLY (Modelo 1: 1x15+1x10+Driver) ou(Modelo 2: 2x10+2 DriverNeoodimer)

04 Caixas Side SUB –(2x18)

02 Caixas Drums SUB – SB 850 (1x18)

04 MonitormodSM-400 (2x12+TI) ou Monitor Clear (1x12+TI)

Amplificação Side

01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:

01 Amplificador Sub Graves 18”- 5.000 watsrms em 2 Ω

01 Amplificador Médio Graves15”- 3.000 watsrms2 Ω

01 Amplificador Médio Graves10”- 2.000 watsrms2 Ω

01 Amplificador Titânios -1.200 watsrms2 Ω

Amplificação Monitor

01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:

01 AmplificadoresDigital ou Analogicoc/ 4 canais de 1.000 watsrms cada canal

Instrumentação e Amplificadores

01 Bateria Corpo (1xbumbo 22, 1xtom 14, 1xtom 16, 1xsurdo 18, 1cx)

01 Amplificador de Guitarra c/ 2 auto falantes 12”, 300 watsrms.

01 Amplificador de BASS 800 watsrms

01 Caixa 4xfalantes 10’’ + Driver

01 Caixa 1xfalante 15’’ + driver

Microfones / Direct / Pedestais e Garras

03 Kit Microfone c/ 7 peças Bateria

10 Microfones mod capsula SM – 57

10 Microfones mod capsula SM – 58

02 Microfone Digital capsula Sm 58 S/Fio c/ freqüências ajustável

15 Direct-Box Passivo isolado

25 Pedestais Universais

10 Garras Tipo LP

Cabos, Multicabos, Multivias, AC e outros

100 Cabos XLR / XLR

20 Cabos Instrumentos

01 Multicabo 36 ou 48 vias C/ 50 metros de cabo PA e 10 metros monitor

03 Sub Snake 12 vias

02 Sub Snake 06 vias

02 Multivias 6 vias

01 Man Power Estabilizado c/ transformador Trifásico 15 KVA

10Reguas de AC Estabilizado 115v ou RegulavélPentacustica

Cenário

06 Praticáveis 2x1 Pantograficos e Telescopio

Iluminação

01 Mesa Original modelo 2010 c/ 4 saidas DMX

12 Refletores par 64, 1.000 watts, sendo foco 5, 2 ou 1

12 canhões Outdoor ou INDOR par led 56 ledsrgbw;

01 Rack dmx de potência de iluminação, 12x4000 watts;

01Propower 12 Canais

02 máquinas de fumaça (1.500 ou 3.000 watts) – Star e Martin;

02 Mini Brut com 04 lâmpadas DWE;

08 Moving Bean 200 5 R Sharp;

02 Atomic 3.000 DMX

Box Truss Estrutura de Gride p/Artista

68 metros lineares de estrutura Q30 Alumínio;

04Slevee 04 faces Q-30;

04sapatas Q-30;

04 Paus de carga;

04 talhas manuais – capacidade de uma tonelada;

08 cintas p/ uma toneladas;

# OBS: A empresa deverá atender também e solicitar o rider técnico de cada banda contratada pelo município e ficando responsável por cumprir os rider técnico na integra.

LOTE 02:

P.A.

P.A. Linearray composto por 32 caixas de som, sendo 16 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 polegadas com potencia total de 2400 watts cada caixa, 16 caixas line, sendo cada line com 02 alto-falantes de 12 ou 10 polegadas com 02 drives de compressão.

Amplificação para o sistema de acordo com os alto-falantes.

ATENÇÃO: o P.A. deverá produzir 120 dbs de pressão sonora a 30 metros de distancia do palco (na housemix).

PERIFERICOS DO P.A.

01 mesa de som digital de 40 canais com 16 auxiliares com VCA ouDCA, com equalizador de 04 bandas, filtro de passa alta HPF variável de 20hz a 400 hz, chave de  pré e pós fader em todos os auxiliares.

Não serão aceitas duas mesas ligadas uma na outra (link) para obter o nº de canais solicitados.

01 analisador de spectro.

01 processador digital paraP.A. 4 vias stereo.

EQUIPAMENTO DE MONITOR:

01 mesa de som digital de 40 canais com 16 auxiliares com VCA ou  DCA, com  equalizador de 4 bandas,  filtro de passa alta HPF variável de 20hz a 400 hz, chave pré e pós fader em todos os auxiliares. Não serão aceitas duas mesas ligadas uma na outra (link) para obter o nº de canais solicitados.

06 caixas de monitor Sm 400 ou 222.

01 sub com 02 alto-falantes de 18’’ cada para bateria e percussão.

01 amplificador para contra-baixo com 01 caixa com 4 alto-falantes de 10’ e 01 caixa de 15’ com cabeçote de 800 watts rms.

02 amplificadores para guitarra de 120 watts com 2 alto-falantes de 12’.

Sistema de SIDE FILL DUPLO FLY com 4caixas de grave com 2 altos falantes de 18 polegadas e 4 caixas tree Way com 2 alto falantes de 12 polegadas e 1 drive de titânio,Amplificadores e  crossover de  04 viasstereo .

Kit de microfones especifico para bateria.

02 microfones sem fiomulti-frequencial UHF.

10 microfones para voz.

10 microfones para instrumentos

04 microfones condensadores

12directbox.

16 pedestais.

01 multi-cabo de 48 vias de 80 metros.

01 bateria acústica com 7 peças.

06módulos de praticáveis pantográficos ou telescópicos 02x01.

Cabeamento para ligação dos mesmos, sendo no mínimo 80 cabos Xlr.

03subsnake de 12 vias, 04 multi-vias de 06 canais.

01 mainpower de 2500 watts.

12 reguas de A/C com 5 tomadas.

ILUMINAÇAO

Mínimo de 12 refletores com lâmpada par 64 foco 5.

16 par led Rgbw outdoor 3 watts cada.

04 mini-bruts.de 4 ou 6lampadas

12 canais de rack dimmer com 4000 watts cada digital.

24 canais de propower.

01 mesa de luz de 512 por 4saidas com rollerkill.

08 moving lights 575 watts.

02 máquinas de fumaça com comandos.

02 ventiladores de boa potência.

Montagem de um grid em estrutura de alumínio Q30 e Q50 (os pés sendo Q30 e a parte aérea sendo Q50) com 10 metros de frente, 08 metros de profundidade, com 3 linhas centrais, com pé direito de 6 metros.

Gelatinas de cores variadas, cabeamentos, cintas, anilhas, mosquetões, cabos de segurança, etc.

Obs.: não será aceito estruturas fabricadas de ferro, somente em alumínio linha P.

A empresa deverá ter certificado de registro no CREA e engenheiro elétrico/ eletrônico responsável pela mesma. Providenciar ART de som e luz para o evento.

Solicitar atestado de qualificação técnica pertinentes ao item de som e palco, com chancela do Crea.

É de responsabilidade da empresa contratada o técnico na operação do som, que deverá ter experiência no mesmo e apresentação de ART do Som.

LOTE 03

- 01 PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA.

Montagem de um palco em estrutura metálica reforçado, coberto com telhas ou lona anti-chamas, o mesmo deverá ter no mínimo as seguintes características: 8 metros de frente por 06 metros de profundidade pé direito com mínimo de 8 metros de altura;

Ter guarda corpo nas laterais e fundos (grades de contenção), em ferro maciço para isolamento em todo contorno do palco, e também, ter fechamento com tela na cor preta tipo sombrite nas laterais e fundos (entre o piso do palco até a linha de treliça do teto), devendo ser limpa e sem rasgos ou furos;

Escada de acesso laterais com 02 corrimões duplo, de acordo com as normas técnicas do corpo de bombeiros;

Piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 20 mm, com tamanho correspondente ao da cobertura, com capacidade para suportar até 200 KG/m²;

Praticáveis em estrutura de alumínio, para acomodar os instrumentos e equipamentos dos shows a se apresentar;

01 camarim mínimo de 4x4, devidamente coberto e fechado nas laterais, resistente a chuva e ventos fortes;

01 house mix coberto mínimo de 3 x 2.

O palco devera estar nivelado, ser resistente a chuva e a ventos fortes.

O mesmo devera ser fixado no chão com cabo de aço.

Ser instalado no mínimo 02 (dois) extintores de incêndio.

É da responsabilidade da contratada apresentar Art e Laudo Técnico do palco perante o corpo de bombeiros de MG, antes de começar a montagem do palco.

LOTE 04

Montagem de um palco em estrutura metálica reforçado, coberto com telhas ou lona anti-chamas, o mesmo deverá ter no mínimo as seguintes características: 10 metros de frente por 08 metros de profundidade pé direito com mínimo de 8 metros de altura;

Ter guarda corpo nas laterais e fundos (grades de contenção), em ferro maciço para isolamento em todo contorno do palco, e também, ter fechamento com tela na cor preta tipo sombrite nas laterais e fundos (entre o piso do palco até a linha de treliça do teto), devendo ser limpa e sem rasgos ou furos;

Escada de acesso laterais com 02 corrimões duplo, de acordo com as normas técnicas do corpo de bombeiros;

Piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 20 mm, com tamanho correspondente ao da cobertura, com capacidade para suportar até 200 KG/m²;

Praticáveis em estrutura de alumínio, para acomodar os instrumentos e equipamentos dos shows a se apresentar;

01 camarim mínimo de 4x4, devidamente coberto e fechado nas laterais, resistente a chuva e ventos fortes;

01 house mix coberto mínimo de 3 x 2.

O palco devera estar nivelado, ser resistente a chuva e a ventos fortes.

O mesmo devera ser fixado no chão com cabo de aço.

Ser instalado no mínimo 02 (dois) extintores de incêndio.

É da responsabilidade da contratada apresentar Art e Laudo Técnico do palco perante o corpo de bombeiros de MG, antes de começar a montagem do palco.

LOTE 05

- Fornecimento de 08 tendas 10x10 metros, piramidal, com 3,5 metros de pé-direito e 6 metros no topo, na cor branca e material anti-chamas, em ótimo estado de conservação e aparência, sem furos.

- Fornecimento de 08 tendas 8x8 metros, piramidal, com 3,5 metros de pé-direito e 6 metros no topo, na cor branca e material anti-chamas, em ótimo estado de conservação e aparência, sem furos.

- Fornecimento de 20 tendas 4x4 metros, com balcão, na cor branca e material anti-chamas, em ótimo estado de conservação e aparência;

LOTE 06

- Fornecimento de 50 banheiros químicos modelo padrão que deverão vir acompanhados de pessoa capacitada para a limpeza e higienização com material químico biodegradável dos mesmos.

LOTE 07

- 04 serviços de locação de gerador com no mínimo 260 KVA, sendo usado apenas 01 por cada evento.

1.3 - Todas as despesas com alimentação, hospedagem, transporte, montagem e frete ficarão por conta da empresa contratada.

1.4 – A estrutura deverá estar montada e pronta para o uso com no mínimo 01 (um) dia de antecedência do evento, e, a empresa licitante deverá entregar até em no mínimo 10 (dez) dias antes do evento as ART’s do palco e do som e tendas, devidamente assinadas por engenheiros responsáveis pela montagem das mesmas.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do serviço, objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de prestação do serviço: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |