PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 102/2018 –

Pregão 038/2018

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Aquisição de material de construção para uso na construção da Praça Pública do Bairro Alvorada, conforme convênio de saída nº 1491001567/2017 SEGOV/PADEM, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo SEGOV e o Município de Pains – MG.

| Item | Quant. | Unid. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
|  | 33,00 | KG | prego (tipo de prego: 18x30) |  |  |  |
|  | 486,00 | M | pontalete 3a. construção (seção transversal: 3"x 3" / tipo de madeira: cedro) |  |  |  |
|  | 116,00 | M2 | tábua 3a. construção (seção transversal: 1x9 " / tipo de madeira: cedrinho) |  |  |  |
|  | 29,00 | KG | arame galvanizado (bitola: 16 bwg) |  |  |  |
|  | 92,00 | M3 | areia lavada tipo média |  |  |  |
|  | 6,00 | M3 | pedra britada 1 |  |  |  |
|  | 13,00 | M3 | pedra britada 2 |  |  |  |
|  | 134,00 | SACO 50KG | cimento portland cp ii-e-32 (resistência: 32,00 mpa) |  |  |  |
|  | 19,00 | CHAPAS | chapa compensada resinada (espessura: 12,00 mm) (2,75x1,10m) |  |  |  |
|  | 18,00 | L | desmoldante para formas de madeira com rendimento de 100 a 200m2/l |  |  |  |
|  | 165,00 | M | sarrafo 3a. construção (seção transversal: 1x4 " / tipo de madeira: cedro) |  |  |  |
|  | 30,00 | M2 | tábua 3a. construção (seção transversal: 1x12 " / tipo de madeira: cedrinho) |  |  |  |
|  | 1002,00 | KG | aço ca-50 e 60 |  |  |  |
|  | 28,00 | KG | arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 bwg) |  |  |  |
|  | 190,00 | UNID | bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm vedação, a revestir |  |  |  |
|  | 16,00 | UNID | meio bloco vedacao concreto 14 x 19 x 19 cm (classe d - nbr 6136) |  |  |  |
|  | 96,00 | UNID | bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa, a revestir |  |  |  |
|  | 8,00 | UNID | meio bloco concreto estrutural 14 x 19 x 14 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136) |  |  |  |
|  | 5,00 | SACO 20KG | cal hidratada aditivada para argamassa de assentamento e revestimento |  |  |  |
|  | 1,00 | LATA 3,6L | igol a (impermeabilizante asfáltico disperso em água, pode ser aplicado em superficie umidas ou secas, secagem rápida) |  |  |  |
|  | 1,00 | LATA 18L | selador base pva para pintura látexcom viscosidade 90-100uk, com rendimento de aproximadamente 6m2/l |  |  |  |
|  | 16,00 | UNID | lixa para superfície madeira/massa (grana: 100 ) |  |  |  |
|  | 2,00 | LATA 3,6L | tinta acrílica com alta cobertura, rendimento aproximado de 100m2/demão |  |  |  |
|  | 1,00 | LATA 18L | tinta a base de emulsão acrílica para piso - acabamento liso/rugoso (resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados.) |  |  |  |
|  | 6,00 | LATA 3,6L | esmalte sintético (tipo de acabamento: acetinado) pintura esmalte em superfícies galvanizadas |  |  |  |
|  | 5,00 | LATA 3,6L | galvite |  |  |  |
|  | 21,00 | M | tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/conducao em geral (diâmetro da seção: 2 " / schedule: 40) |  |  |  |
|  | 1,00 | ROLO 50M | fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ") |  |  |  |
|  | 2,00 | UNID | disjunidtor bipolar termomagnético 5ka, de 16a |  |  |  |
|  | 1,00 | UNID | disjunidtor tripolar termomagnético 5ka, de 50a |  |  |  |
|  | 120,00 | M | duto corrugado em pead (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 2" (50 mm) |  |  |  |
|  | 1,00 | UNID | quadro de distribuição para 8 módulos com barramento e chave |  |  |  |
|  | 6,00 | UNID | tampo e aro articulados para caixa tipo za - passeio |  |  |  |
|  | 293,00 | UNID | tijolo cerâmico furado de vedação 9 x 19 x 29 (comprimento: 190 mm / largura: 90 mm / altura: 190 mm) |  |  |  |
|  | 4,00 | KG | aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas |  |  |  |
|  | 2,00 | UNID | tampo e aro articulados para caixa zb - passeio |  |  |  |
|  | 325,00 | M | cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4 mm2, 450/750 v - flexível (preto) |  |  |  |
|  | 123,00 | M | cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4 mm2, 450/750 v - flexível (verde) |  |  |  |
|  | 11,00 | M | cabo isolado em pvc 450/750v - 70°c - baixa tensao (seção transversal: 10,00 mm² / encordoamento: classe 4 ou 5) |  |  |  |
|  | 51,00 | M | cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 25 mm2, 450/750 v - flexível (preto) |  |  |  |
|  | 26,00 | M | cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 25 mm2, 450/750 v - flexível (azul claro) |  |  |  |
|  | 2,00 | UNID | relé fotoelétrico rm 10 220 v, 1800 va com base |  |  |  |
|  | 1,00 | PEÇA | hastes copperweld 5/8" x 2,40 m |  |  |  |
|  | 1,00 | UNID | conector p/ haste de aterramento 5/8" |  |  |  |
|  | 1,00 | UNID | padrão cemig aéreo tipod1,dema nda até 15 ka,trifásico |  |  |  |
|  | 1,50 | KG | estopa de algodão |  |  |  |
|  | 1,00 | L | solução limpadora para pvc rígido |  |  |  |
|  | 42,00 | M | tubo soldável de pvc marrom para água fria (diâmetro da seção: 25,00 mm) |  |  |  |
|  | 1,00 | BISNAGA 75GRS | adesivo para tubo de pvc rígido |  |  |  |
|  | 1,00 | UNID | fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ") |  |  |  |
|  | 6,00 | UNID | torneira de irrigação 677-a d = 1/2" |  |  |  |
|  | 100,00 | M | tubo pvc, flexivel, corrugado, perfurado, dn 65 mm, para drenagem, sistema irrigacao |  |  |  |
|  | 840,00 | M2 | piso tipo bloco pré-moldado de concreto intertravado fck = 35 mpa, e = 6 cm, cor concreto |  |  |  |
|  | 356,00 | M2 | piso tipo bloco pré-moldado de concreto intertravado fck = 35 mpa, e = 6 cm, pigmentado na cor ocre |  |  |  |
|  | 534,00 | UNID | meio-fio de concreto pré-moldado tipo a (12 x 16,7 x 35) cm |  |  |  |
|  | 1,00 | L | aguarras mineral |  |  |  |
|  | 3,60 | L | verniz acrílico a base de água |  |  |  |
|  | 3,00 | UNID | chapa galvanizada 0,26 (zinco - 1,20 x 1,50m) |  |  |  |
|  | 1,00 | CAIXA | rebite de repuxo de alumínio 540 |  |  |  |
|  | 6,00 | UNID | parafusos 3/8" x 6" |  |  |  |
|  | 9,00 | M | perfil metálico viga u de (50x25x10mm) enrijecido, chapa de 2,25mm |  |  |  |
|  | 3,00 | M | metalon 20x20, chapa 18 |  |  |  |
|  | 4,50 | M2 | adesivo e=0,10 com resistência a sol e chuva com impressão conforme manual de identidadevisual do governo de minas |  |  |  |
|  | 2 | UNID | eucalipto roliço autoclavado e=12cm e altura de 4,0m |  |  |  |
|  | 19,00 | BARRA 6m | tubo de aço galvanizado din 2440, ø2" (parede 3,65mm) conforme nbr5580 |  |  |  |
|  | 49,00 | BARRA 6m | tubo de aço galvanizado din 2440, ø1/2" (parede 2,65mm) conforme nbr 5580 |  |  |  |
|  | 1,00 | BARRA 6m | tubo de aço galvanizado din 2440, ø1 1/2" (parede 3,25mm) conforme nbr 5580 |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |