ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 242/2018 – Pregão 098/2018

| Empresa: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | ________________________________________________________ |
| Endereço: | ________________________________________________________ |
| Telefone: | ________________________________________________________ |
| Dados Bancários: | ________________________________________________________ |
| Data: | ________________________________________________________ |

Fornecimento de conjunto de abastecimento, incluindo bomba de abastecimento industrial e o fornecimento de tanque com capacidade mínima para 7.500 litros de combustível, para armazenamento de diesel s10, em proveito das secretarias municipais da prefeitura municipal de Pains – MG.

| ITEM | Unidade | Especificação do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 150.000 | Litros de óleo diesel S10, sendo que a empresa deverá fornecer em sistema de comodato, um tanque com capacidade mínima 7.500 litros para armazenamento do combustível, com as seguintes especificações: Conjunto de abastecimento incluindo bombas de abastecimento, e o fornecimento de tanque com capacidade mínima para 7.500 litros de combustível, para armazenamento de diesel s10, conforme especificações técnicas a seguir: a) 01 (uma) bomba de abastecimento, industrial, para utilização contínua do abastecimento, instaladas na lateral do tanque/separadamente, com vazão não inferior a 90 litros por minuto, devido à viscosidade dos produtos, válvula de alívio de pressão e vácuo com corta chama, com sistema anti evaporação. Mangueira não inferior a 05 metros e bico automático de abastecimento. filtro separador de partículas. Voltagem 220 / 380v. |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |