PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 210/2018 –      Pregão 080/2018

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Aquisição de material elétrico para uso na construção da Praça Pública do Bairro Alvorada, conforme convênio de saída nº 1491001567/2017 SEGOV/PADEM, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo SEGOV e o Município de Pains – MG.

| Item | Quant. | Unid. | Especificação |  | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | LUMINÁRIA LED, 140W, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO (6000K) FLUXO LUMINOSO >= 14000Lm, EFICÁCIA LUMINOSA >=100Lm/W, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA DE 60Hz, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 OU IP67 OU IP65, COPO DE ALUMÍNIO, EXPECTATIVA DE VIDA >=50.000 HORAS, INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES >=70, FIXAÇÃO EM TUBO DE Ø60MM E GARANTIA DE 5 ANOS. |  |  |  |
|  | 06 |  |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA, PARA 3 LUMINÁRIAS, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO DAS LUMINÁRIAS, COM ENCAIXE DE Ø60,3MM NO TOPO E ØØ60,3MM PARA O ENCAIXE DAS LUMINÁRIAS PÉTALAS |  |  |  |
|  | 06 |  |  | POSTE RETO FIXADO COM BASE E 4 CHUMBADORES, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FABRICADO EM AÇO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA FORA DO SOLO DE 7M DE ALTURA, CONFORME ABNT 14.744/01 |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |