PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº 206/2019 – Pregão Presencial Nº 66/2019

| Empresa |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| Data: |  |

Contratação de empresa especializada no ramo  para a implantação de 03 (três) poços para monitoramento das águas subterrâneas, sendo 1 (um) a montante e 2 (dois) a jusante considerando o fluxo das águas subterrâneas e conforme normas da ABNT NBR 13895, a serem implantados no Aterro Sanitário do município de Pains – MG

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Servs | Implantação de 03 (três) poços de monitoramento das águas subterrâneas, sendo 1 (um) a montante e 2 (dois) a jusante considerando o fluxo das águas subterrâneas e conforme a norma ABNT NBR 13895 – Construção de poços de monitoramento e amostragem. Segue anexo da norma da ABNT NBR 13895 | R$ | R$ |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | R$ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): |  |
| Assinatura: | ________________________________________ |