PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

Processo Administrativo 103/2020 – Pregão Presencial 26/2020

| Nome: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Contratação de empresa de serviços de engenharia, elétrica com cadastro na CEMIG para prestação dos serviços de extensão de rede de distribuição e de execução de obras de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e para prestação dos serviços de execução de obras de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Bairro Alvorada, na Rua Manoel Lopes e nas comunidades rurais do Capoeirão e Vila Costina do município de Pains – MG.

|  |  |  |  | V. Unit. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | SV | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: BAIRRO ALVORADA - Instalação de 08 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio DE 100W; - Instalação de 08 braços de iluminação pública tipo médio; - Instalação de 08 relé fotoelétrico; - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  |  | BAIRRO ALVORADA - Extensão de rede de distribuição urbano trifásico em média tensão, cabo protegido e baixa tensão cabo isolado; - Instalação de 19 postes equipados em média tensão protegido e baixa tensão isolado; - Instalação de 23 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio de 100W; - Instalação de 23 braços de iluminação pública tipo médio; - Instalação de 01 transformador trifásico de 45 Kva (220/127); - Instalação de chave fusível de 100 A; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig. |  |  |
| 03 |  |  | RUA MANOEL LOPES - Substituição e instalação de 10 luminárias de LED 100w – ARES MIDI ILUMATIC; - Instalação de 10 braços de iluminação pública tipo médio; - Instalação de relé fotoelétrico; - Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig. |  |  |
| 04 |  |  | DISTRITO DE VILA COSTINA (ZONA RURAL) - Instalação de 02 postes equipados; - Extensão de rede de distribuição urbana em média e baixa tensão monofásic, cabo triplex 2x70+70mm² com instalação de 01 poste; - Instalação de 02 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio DE 100W; - Instalação de 02 braços de iluminação pública tipo médio; - Instalação de para raios de baixa tensão; - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig. |  |  |
| 05 |  |  | COMUNIDADE DO CAPOEIRÃO - Instalação de 01 poste equipado; - Extensão de rede de distribuição urbana em baixa e média tensão monofásico, cabo protegido com instalação de 03 postes equipados; - Instalação de 04 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio DE 100W; - Instalação de 04 braços de iluminação pública tipo curto; - Instalação de 01 transformador monofásico de 15 Kva (220/127); - Instalação de cabo triplex 2x70+70mm²; - Instalação de chave repetidora monofásica 15kv – 7.1ka; - Instalação de para raios de média tensão; - Instalação de aterramentos; - Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig. |  |  |
|  |  |  | OBSERVAÇÃO Todos os materiais para a execução desta obra, deverão ser fornecidos conforme padrão CEMIG; Todos os equipamentos/materiais/serviços objeto desta obra, deverão ser montados conforme as normas da CEMIG, ABNT e NR10; |  |  |
| TOTAL |  |  |  | R$ |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |