TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO VI

OBJETO: Constitui objeto do contrato a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo troca de peças, quando necessário com laudo técnico a executar no Hospital Municipal de Pains – MG dos equipamentos de aparelhos médicos, hospitalares, laboratórios, fisioterapéuticos e outros.

JUSTIFICATIVA: A finalidade da contratação é a de prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo peças, quando necessário nos equipamentos do hospital Municipal de Pains, com a finalidade de elaboração de Laudo Técnico de todos os equipamentos descritos abaixo.

Relação de Itens para Manutenção Preventiva Corretiva

Hospital Municipal e Centro Municipal de Saúde

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES |  |  |  |
| 01 | 01 | Balança de Precisão Gehaka | Laboratório de Análises |
| 02 | 01 | Bioquimica modelo Bio 2000 marca bioplus | Laboratório de Análises |
| 03 | 01 | Destilador de água marca Permuton | Laboratório de Análises |
| 04 | 01 | Estufa de Secagem modelo SE 3153 marca Fanem | Laboratório de Análises |
| 05 | 01 | Lavadora Semi Automática Bras Serum | Laboratório de Análises |
| 06 | 01 | Banho Maria modelo HM 1003 marca Hemoquímica | Laboratório de Análises |
| 07 | 01 | Bomba de Na e K Digimed | Laboratório de Análises |
| 08 | 01 | Quick Leitor de Elisa | Laboratório de Análises |
| 09 | 01 | Sysmex O1Kx 21N | Laboratório de Análises |
| 10 | 01 | Turbilhão Modelo 2000 marca ISP | Laboratório de Análises |
| 11 | 02 | Centrífugas modelo combate marca Celm | Laboratório de Análises |
| 12 | 02 | Microscópio modelo Bio 202 marca Bioval | Laboratório de Análises |
| PSF E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |
| 13 | 01 | Aparelho Ultrassom Toshiba | Centro M. de Saúde |
| 14 | 01 | Autoclave Eco Speed Printer | Centro M. de Saúde |
| 15 | 01 | Autoclave Cristofoli Vitale | PSF Saúde para Todos |
| 16 | 01 | Autoclave Stermax | PSF Alvorada |
| HOSPITAL MUNICIPAL / AMBULATÓRIO |  |  |  |
| 17 | 01 | Balança Digital Adulto Marca Belmax | Ambulatório |
| 18 | 02 | Oximetro de pulso de dedo Marca della med hospitalar | Ambulatório |
| 19 | 06 | Aparelho de P.A. marcas BIC; Premium, B.D. | Ambulatório |
| HOSPITAL MUNICIPAL / BLOCO CIRURGICO |  |  |  |
| 20 | 01 | Balança eletrônica infantil marca Welmy | Bloco Cirúrgico |
| 21 | 01 | Berço Aquecido Matrix Olidef | Bloco Cirúrgico |
| 22 | 01 | Bisturi Eletrônico modelo SS 200 A marca WEM | Bloco Cirúrgico |
| 23 | 01 | Foco Cirúrgico modelo Dulex de Teto marca Sismatec | Bloco Cirúrgico |
| 24 | 01 | Bisturi cautérico modelo BM 560 marca Medicir | Bloco Cirúrgico |
| 25 | 01 | Berço Aquecido modelo OZ 300 SM marca Olidef | Bloco Cirúrgico |
| 26 | 02 | Aspirador A45 Plus Olidef | Bloco Cirúrgico |
| 27 | 02 | Monitor Cardíaco Alfamed | Bloco Cirúrgico |
| 28 | 01 | Oximetro de Pulso com sensor neonatal modelo Alfamed Sense 10 | Bloco Cirúrgico |
| HOSPITAL MUNICIPAL / SALA DE EMERGENCIA |  |  |  |
| 29 | 01 | Cardioversor modelo VIVO marca CMOS DRAKE | Sala de Emergência |
| 30 | 02 | Bomba de Infusão LF 2003 Lifemed | Sala de Emergência |
| 31 | 02 | Aspirador de secreção, modelo cirúrgico, marca Nevoni | Sala de Emergência |
| 32 | 02 | Ventilador Pulmonar Leitstung PR 4g | Sala de Emergência |
| HOSPITAL MUNICIPAL / SALA DE PARTO |  |  |  |
| 33 | 01 | Foco auxiliar modelo FAC 600 marca Microem | Sala de Parto |
| 34 | 01 | Fototerapia, modelo OZ 288, marca Olidef | Sala de Parto |
| 35 | 01 | Incubadora pediátrica modelo RWT Plus Ollidef | Sala de Parto |
| 36 | 01 | Oximetro de Pulso modelo Oxlife Plus marca Cmos Drake | Sala de Parto |
| SALA DE ECG |  |  |  |
| 37 | 01 | Monitor ECG Alfamed compassus 3000 | Sala de ECG |
| 38 | 01 | Monitor ECG modelo Bionete Cardiocare 2000 | Sala de ECG |
| 39 | 01 | Monitor ECG TEB para PC | Sala de ECG |
| SALA DE FISIOTERAPIA |  |  |  |
| 40 | 01 | Massageador modelo G 222 marca Gtech | Sala de Fisioterapia |
| 41 | 01 | Ultrassom modelo Sonopulse III Marca Ibramed | Sala de Fisioterapia |
| 42 | 02 | Eletrosimuladores modelo Neurodyn II marca Ibramed | Sala de Fisioterapia |
| HOSPITAL MUNICIPAL / SALA DE RX |  |  |  |
| 43 | 01 | Aparelho de Raio x Philips Compacto Plus 800 | Sala de Raio X |
| 44 | 01 | Processadora reveladora de RX modelo Visioline Lx2 | Sala de Raio x |
| HOSPITAL MUNICIPAL / CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO |  |  |  |
| 45 | 01 | Seladora Araujo | Centro de Material Esterilizado |
| 46 | 01 | Autoclave Universal Mod 104 MG Fabbe Primar Ind. LTDA | Centro de Material Esterilizado |
| HOSPITAL MUNICIPAL / HEMOTERAPIA |  |  |  |
| 47 | 01 | Geladeira para sangue modelo BSG 02 – Marca Imdrell | HEMOTERAPIA |

DA VISITA AO LOCAL ONDE ESTÃO OS EQUIPAMENTOS:

- A empresa que achar necessário fazer visita técnica para conhecimento dos equipamentos e dos locais de instalação dos mesmos, poderão fazê-la até a data da licitação, agendando previamente essa visita na Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone: 37-3323-1222, cujo responsável é Luis Augusto (diretor do hospital).

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou aditado, dentro das situações legais cabíveis, observados especialmente os arts. 57 e 65, da Lei n.º 8.666/93, e obedecido o interesse da Administração.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalização do objeto deste contrato compete à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu diretor Luis Augusto das Silva, ou por servidor (es) especialmente designado (s).

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão prestados no Hospital Municipal e suas depenedências, localizada na Rua Padre José Venâncio , nº 770, bairro Centro, Pains/MG, CEP 35.582-000.

DOS DEVERES DA CONTRATANTE: A Contratante se compromete a:

- Fiscalizar os serviços no ato da entrega pela Contratada e da execução;

- Pagar o preço estipulado, pontualmente nas datas aprazadas;

- Conferir as notas fiscais referentes aos serviços prestados pela Contratada, que será feito por um funcionário habilitado;

- Proceder à avaliação da Contratada quanto à qualidade dos serviços executados;

- Reconhecer a sua obrigação de pagamento como valor líquido e certo.

DOS DEVERES DA CONTRATADA: A Contratada se compromete a:

- Arcar com todo material para execução dos serviços, inclusive quando houver a necessidade de susbstituição de peça;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à prestação dos serviços contratados;

- Zelar pela boa execução do contrato, de modo que o serviço seja realizado com esmero e perfeição;

- Arcar com todo material para execução dos services;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à prestação dos serviços contratados;

- Zelar pela boa execução do contrato, de modo que o serviço seja realizado com esmero e perfeição;

- Sujeitar-se a fiscalização da prestação dos serviços;

- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Contratante, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo Contratante;

- Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços recusados e devolvidos pelo Contratante, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

- Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora contratado;

- Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- É vedado à Contratada subcontratar total ou parcialmente a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

- Assumir inteira responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros, por culpa, de seus empregados ou representantes, decorrentes da execução dos serviços, cabendo a devida reparação;

- Declarar expressamente que nenhuma outra despesa, além da remuneração, será devida pelo Contratante à Contratada em função do desenvolvimento dos serviços, seja a que título for.

Luis Augusto da Silva

Diretor do Hospital Municipal de Pains