PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº. 068/2019 – Pregão Presencial Nº. 21/2019

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Ação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, para equipar as Unidades Básicas de Saúde do Município de Pains - MG, conforme Portaria nº 4.040 de 18 de dezembro de 2018.

| Item | Quant. | Unid. |  | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | Unid | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO: CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL |  |  |  |  |
| 2 | 03 | Unid | AR CONDICIONADO CAPACIDADE: 12.000 BTUs TIPO: SPLIT FUNÇÃO: QUENTE E FRIO |  |  |  |  |
| 3 | 05 | Unid | ARMÁRIO DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 03 OU 04 MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg |  |  |  |  |
| 4 | 01 | Unid | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS |  |  |  |  |
| 5 | 02 | Unid | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200kg MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KG DISPLAY INTEGRADO TARA |  |  |  |  |
| 6 | 10 | Unid | BALDE/ LIXEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO/PINTADO CAPACIDADE: DE 11 ATÉ 20 L |  |  |  |  |
| 7 | 01 | Unid | BIOMBO PLUMBÍFERO ESPESSURA: DE 02 MM TIPO: CURVO ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO |  |  |  |  |
| 8 | 03 | Unid | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL |  |  |  |  |
| 9 | 01 | Unid | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/ sugador/ refletor) TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 CABECEIRA: ARTICULADA COMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR SERINGA TRÍPLICE CANETA DE ROTAÇÃO CONTRA ÂNGULO PEÇA RETA MICRO MOTOR. |  |  |  |  |
| 10 | 20 | Unid | CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO |  |  |  |  |
| 11 | 01 | Unid | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS CAPACIDADE/PORTA: DE 120 A 300 LITROS/2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA: ENTRE +2ºC E +8ºC CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI CONTRA PORTA SENSORES INTERNOS DISCADOR DE EMERGÊNCIA SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK)/SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS |  |  |  |  |
| 12 | 03 | Unid | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO SACO DE VINIL: POSSUI KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ BALDE ESPREMEDOR |  |  |  |  |
| 13 | 02 | Unid | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. |  |  |  |  |
| 14 | 01 | Unid | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. |  |  |  |  |
| 15 | 10 | Unid | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CAPACIDADE/TIPO: ATÉ 5L/ESTACIONÁRIO |  |  |  |  |
| 16 | 01 | Unid | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD: POSSUI MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO |  |  |  |  |
| 17 | 01 | Unid | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO: LED - HASTE: FLEXÍVEL |  |  |  |  |
| 18 | 02 | Unid | FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE: mínimo 26 L A 30 L |  |  |  |  |
| 19 | 01 | Unid | GELADEIRA/ REFRIGERADOR CAPACIDADE = mínimo 260 A 299 L |  |  |  |  |
| 20 | 01 | Unid | LASER PARA FISIOTERAPIA CONSOLE APLICADOR 650NM A 700NM APLICADOR 830NM A 905NM CANETA 650 A 700: POSSUI CANETA 830 A 905: POSSUI CLUSTER 650 A 905NM |  |  |  |  |
| 21 | 03 | Unid | MESA DE ESCRITÓRIO COMPOSIÇÃO= SIMPLES GAVETAS= 02 MATERIAL DE CONFECÇÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR |  |  |  |  |
| 22 | 03 | Unid | OFTALMOSCÓPIO COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS até 19 LENTES - ILUMINAÇÃO: HALÓGENA |  |  |  |  |
| 23 | 02 | Unid | OXÍMETRO DE PULSO TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR |  |  |  |  |
| 24 | 03 | Unid | POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE: ATÉ 120 KG RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO |  |  |  |  |
| 25 | 02 | Unido | SELADORA TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL-MESA/ GRAU CIRÚRGICO |  |  |  |  |
| 26 | 01 | Unid | SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL |  |  |  |  |
| 27 | 01 | Unid | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUI |  |  |  |  |
| 28 | 01 | Unid | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ TELA LCD: POSSUI MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO |  |  |  |  |
| 29 | 10 | Unid | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO COM FELCRO. |  |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair

sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |