| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS ANEXO I – DA PROPOSTA PAL Nº. 140/2020 – Pregão Presencial Nº. 31/2020 Registro de Preços Nº. 08/2020 Empresa: ______________________________________________ CNPJ: _________________________________________________ Endereço: _____________________________________________ Telefone: _____________________________________________ Dados Bancários: _______________________________________ Nome do Representante Legal: ____________________________ Identidade do Representante Legal: ________________________ Data: ________________________________________________ Registro de preços de material elétrico para uso e manutenção dos diversos setores do Município de Pains – MG. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quant. | Unid. | Especificação | Valor Unit. | Valor T. | Marca |
| Material Eletrico |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 2,5mmx10cm, com 100 unidades |  |  |  |
| 2 | 20 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 2,5mmx20cm, com 100 unidades |  |  |  |
| 3 | 20 | Unid | Abraçadeira de nylon branca, 3,6mmx15cm com 100 unidades |  |  |  |
| 4 | 20 | Unid | Adaptador Bocal Redução Soquete De E40 Para E27 |  |  |  |
| 5 | 50 | Unid | Balizador 10,5x100cm em alumínio Difusor em vidro temperado preto |  |  |  |
| 6 | 50 | Unid | Balizador 10,5x75cm em alumínio Difusor em vidro temperado preto |  |  |  |
| 7 | 80 | Unid | Benjamin, 3 saídas, 20A, 2P + T |  |  |  |
| 8 | 25 | metros | Cabo de alumínio biplex com neutro nu, seção 16mm² |  |  |  |
| 9 | 20 | metros | Cabo de alumínio quadruplex com neutro nu, seção 35mm² |  |  |  |
| 10 | 20 | metros | Cabo de alumínio triplex com neutro nu, seção 16mm² |  |  |  |
| 11 | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 1,5mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 12 | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 10mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 13 | 300 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 16mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 14 | 300 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 25mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 15 | 2500 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 2,5mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 16 | 1500 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 4mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 17 | 1000 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 6mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 18 | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 50mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 19 | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 70mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 20 | 200 | metros | Cabo de cobre flexível com isolamento anti-chama, seção 95mm², 450/750V (cores variadas) |  |  |  |
| 21 | 200 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 2x2,5mm² |  |  |  |
| 22 | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 3x10,0mm² |  |  |  |
| 23 | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 3x16,0mm² |  |  |  |
| 24 | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 4x25,0mm² |  |  |  |
| 25 | 100 | metros | Cabo de cobre tipo "PP", EPR flexível 1kV, 4x70,0mm² |  |  |  |
| 26 | 1000 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x1,5mm² (cores variadas) |  |  |  |
| 27 | 2000 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x2,5mm² (cores variadas) |  |  |  |
| 28 | 2000 | metros | Cabo flexível paralelo, seção 2x4mm² (cores variadas) |  |  |  |
| 29 | 1000 | metros | Cabo Flexível NAX 6mm 1KV |  |  |  |
| 30 | 100 | metros | Cabo Flexível NAX 10mm 1KV |  |  |  |
| 31 | 100 | metros | Cabo Flexível NAX 16mm 1KV |  |  |  |
| 32 | 50 | Unid | Caixa de ferro esmaltada 2x4 Furos ø1/2" 3/4" |  |  |  |
| 33 | 50 | Unid | Caixa de ferro esmaltada 4x4 Furos ø1/2" 3/4" |  |  |  |
| 34 | 50 | Unid | Caixa de luz em plástico 2x4 |  |  |  |
| 35 | 50 | Unid | Caixa de luz em plástico 4x4 |  |  |  |
| 36 | 50 | Unid | Caixa de luz FMD de ferro esmaltado |  |  |  |
| 37 | 50 | Unid | Caixa de luz FMS de ferro esmaltado |  |  |  |
| 38 | 3 | Unid | Caixa de medição modelo CM01, padrão CEMIG |  |  |  |
| 39 | 3 | Unid | Caixa de medição modelo CM02, padrão CEMIG |  |  |  |
| 40 | 3 | Unid | Caixa tampa Cega 15x15 Metal |  |  |  |
| 41 | 100 | Unid | Caixa de passagem para piso de alvenaria com tampa de ferro fundido d = 28x28x40cm |  |  |  |
| 42 | 100 | Unid | Caixa de passagem para piso de alvenaria com tampa de ferro fundido d = 52x44x70cm |  |  |  |
| 43 | 20 | Unid | Caixa sistema X Sobrepor tomada 10 A |  |  |  |
| 44 | 50 | Unid | Canaleta PVC auto-adesiva - 3,0 m |  |  |  |
| 45 | 20 | Unid | Cabeçote galvanizado 1.1/4'' |  |  |  |
| 46 | 35 | Unid | Chave para motor 30 A |  |  |  |
| 47 | 10 | Unid | Chuveiro 127V – 5500W, Fame, 03 temperaturas, com mangueira, ducha manual e suporte para ducha manual. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. |  |  |  |
| 48 | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 70 |  |  |  |
| 49 | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de Derivação Perfurante 95 |  |  |  |
| 50 | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)de Derivação Perfurante 150-10 |  |  |  |
| 51 | 10 | Unid | Conector isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)de Derivação Perfurante 120-35 |  |  |  |
| 52 | 50 | metros | Condulete 3/4" 4x2 sem Rosca - Alumínio |  |  |  |
| 53 | 50 | metros | Condulete 1" 4x2 sem Rosca - Alumínio |  |  |  |
| 54 | 5 | Unid | Conjunto 2 Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) na cor branca |  |  |  |
| 55 | 30 | Unid | Conjunto 2 Tomadas 2p + T 10 A, para caixa 4x2, (placa e espelho). na cor branca |  |  |  |
| 56 | 20 | Unid | Conjunto 3 Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). na cor branca |  |  |  |
| 57 | 30 | Unid | Conjunto de relé fotoelétrico e base, 127V, 1000W |  |  |  |
| 58 | 30 | Unid | Conjunto de relé fotoelétrico e base, 220V. 1200W |  |  |  |
| 59 | 100 |  | Conjunto reator, ignitor e capacitor para lâmpada vapor metálico 220V, 150W, interno |  |  |  |
| 60 | 100 | Unid | Conjunto reator, ignitor e capacitor para lâmpada vapor metálico 220V, 400W, interno |  |  |  |
| 61 | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, e Interruptor Paralelo, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
| 62 | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, e Interruptor Simples, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
| 63 | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 10 A, para caixa 4x2, (placa e espelho). Na cor branca |  |  |  |
| 64 | 20 | Unid | Conjunto Tomada 2p + T, 20 A, para caixa 4x2, (placa e espelho).Na cor branca |  |  |  |
| 65 | 20 | Unid | Conjunto de Tomada Informática para cabo RJ-45 Branco |  |  |  |
| 66 | 20 | Unid | Controle de Parede Universal Ventilador Teto/Parede 127V |  |  |  |
| 67 | 50 | Unid | Conector Parafuso 6mm - Cobre |  |  |  |
| 68 | 50 | Unid | Conector Parafuso 10mm - Cobre |  |  |  |
| 69 | 50 | Unid | Conector Parafuso 16mm - Cobre |  |  |  |
| 70 | 50 | Unid | Conector Parafuso 25mm - Cobre |  |  |  |
| 71 | 50 | Unid | Conector Parafuso 50mm - Cobre |  |  |  |
| 72 | 50 | Unid | Conector Multiplo Porcelana 6mm |  |  |  |
| 73 | 50 | Unid | Conector Multiplo Porcelana 10mm |  |  |  |
| 74 | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 1,5 - 10 mm2 |  |  |  |
| 75 | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 4 - 35 mm2 |  |  |  |
| 76 | 50 | Unid | Conector de Derivação Perfurante de 25 - 150 mm2 |  |  |  |
| 77 | 50 | Unid | Conector de Pressão 16mm - Cobre |  |  |  |
| 78 | 50 | Unid | Conector de Pressão 25mm - Cobre |  |  |  |
| 79 | 50 | Unid | Conector de Pressão 35mm - Cobre |  |  |  |
| 80 | 50 | Unid | Conector de Pressão 50mm - Cobre |  |  |  |
| 81 | 20 | Unid | Curva de eletrocalha 90° perfurada 50mmx100mm |  |  |  |
| 82 | 40 | Unid | Disjuntor bipolar DIN (60 A a 90 A) |  |  |  |
| 83 | 10 | Unid | Disjuntor bipolar DIN (10 A a 60 A) |  |  |  |
| 84 | 10 | Unid | Disjuntor tripolar DIN (150A) |  |  |  |
| 85 | 20 | Unid | Disjuntor tripolar DIN (60 A a 100 A) |  |  |  |
| 86 | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DIN (10 A a 35 A) |  |  |  |
| 87 | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DIN (40 A a 50 A) |  |  |  |
| 88 | 20 | Unid | Disjuntor bipolar NEMA (60 A a 90 A) |  |  |  |
| 89 | 20 | Unid | Disjuntor bipolar NEMA (10 A a 60 A) |  |  |  |
| 90 | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (10 A a 50 A) |  |  |  |
| 91 | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (150A) |  |  |  |
| 92 | 20 | Unid | Disjuntor tripolar NEMA (60 A a 100 A) |  |  |  |
| 93 | 20 | Unid | Disjuntor unipolar NEMA (10 A a 35 A) |  |  |  |
| 94 | 20 | Unid | Disjuntor unipolar NEMA (40 A a 50 A) |  |  |  |
| 95 | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 25 A |  |  |  |
| 96 | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 40 A |  |  |  |
| 97 | 20 | Unid | Disjuntor unipolar DER 63 A |  |  |  |
| 98 | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 1 1/2'' |  |  |  |
| 99 | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 1'' |  |  |  |
| 100 | 100 | metros | Duto corrugado em PEAD para proteção de fios subterrâneos d = 2'' |  |  |  |
| 101 | 15 | Unid | Eletrocalha 50mmx100mmx3m perfurada |  |  |  |
| 102 | 15 | Unid | Eletrocalha em Curva 90° Vertical Externa 100x50 |  |  |  |
| 103 | 15 | Unid | Eletrocalha Curva 90° Horizontal 100x50 Perfil |  |  |  |
| 104 | 15 | Unid | Eletroduto rígido em aço zincado, d = 3/4'', c=3m |  |  |  |
| 105 | 20 | Unid | Eletroduto rígido em PVC, d = 3/4'', c=3m |  |  |  |
| 106 | 15 | Unid | Eletroduto rígido em PVC, d = 1'' |  |  |  |
| 107 | 500 | Unid | Fita de LED, com fonte, 5 metros (cores variadas) |  |  |  |
| 108 | 100 | Unid | Fita isolante, 10 metros, anti-chama |  |  |  |
| 109 | 100 | Unid | Fita isolante, 20 metros, anti-chama |  |  |  |
| 110 | 10 | Unid | Grampo para haste de aterramento de cobre |  |  |  |
| 111 | 10 | Unid | Haste cantoneira galvanizada para aterramento, 2,4 metros |  |  |  |
| 112 | 10 | Unid | Interruptor Intermediário, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
| 113 | 10 | Unid | Interruptor Paralelo, 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
| 114 | 10 | Unid | Interruptor Simples 10A, para caixa 4x2, (placa e espelho) |  |  |  |
| 115 | 10 | Unid | Junção para eletrocalha "T" horizontal 50mmx100mm |  |  |  |
| 116 | 200 | Unid | Junção perfurada em "U" interna 50mmx100mm |  |  |  |
| 117 | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 20W |  |  |  |
| 118 | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 15W |  |  |  |
| 119 | 500 | Unid | Lâmpada LED bulbo compacta, E27, Bivolt, 9W |  |  |  |
| 120 | 20 | Unid | Lâmpada LED de alta potência, E27, Bivolt, 40W |  |  |  |
| 121 | 20 | Unid | Lâmpada LED de alta potência, E27, Bivolt, 36W |  |  |  |
| 122 | 15 | Unid | Lâmpada Alta Potência Led 80w |  |  |  |
| 123 | 80 | Unid | Lampada Led Tubular Ho 36w 240cm T8 Branco Frio |  |  |  |
| 124 | 500 | Unid | Lâmpada LED tubular 18W Bivolt, 120cm |  |  |  |
| 125 | 150 | Unid | Lâmpada LED tubular 9W Bivolt, 60cm |  |  |  |
| 126 | 150 | Unid | Lâmpada mista de 160W, 220V, ovoide |  |  |  |
| 127 | 150 | Unid | Lâmpada mista de 250W, 220V, ovoide |  |  |  |
| 128 | 200 | Unid | Lâmpada mista de 400W, 220V, ovoide |  |  |  |
| 129 | 30 | Unid | Lâmpada vapor metálico 400W, 220V, encaixe E40, cores variadas |  |  |  |
| 130 | 20 | Unid | Luminária chanfrada para 2 lâmpada tubular, T8, 120cm |  |  |  |
| 131 | 10 | Unid | Luminária chanfrada para 2 lâmpada tubular, T8, 60cm |  |  |  |
| 132 | 30 | Unid | Luminária chanfrada para 4 lâmpada tubular, T8, 120cm |  |  |  |
| 133 | 30 | Unid | Luminária industrial em alumínio anodizado para lâmpada mista até 500W com ecaixe E40 |  |  |  |
| 134 | 8 | Rolo | Mangueira de LED, com fonte, 100 metros (cores variadas) |  |  |  |
| 135 | 5 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 1'' |  |  |  |
| 136 | 5 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 1/2'' |  |  |  |
| 137 | 10 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 2'' |  |  |  |
| 138 | 20 | metro | Mangueira em PVC corrugada flexível d = 3/4'' |  |  |  |
| 139 | 6 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 1 caixa, bifasica |  |  |  |
| 140 | 10 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 1 caixa, monifasica |  |  |  |
| 141 | 2 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 2 caixas, bifasica |  |  |  |
| 142 | 2 | Unid | Padrão Cemig 4,5 Mt 2 caixas, monofasica |  |  |  |
| 143 | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 1 caixa, bifasica |  |  |  |
| 144 | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 1 caixa, monofasica |  |  |  |
| 145 | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 2 caixas, bifasica |  |  |  |
| 146 | 5 | Unid | Padrão Cemig 7,0 Mt 2 caixas, monofasica |  |  |  |
| 147 | 10 | Unid | Placa 4x2" com furo 6mm para antena |  |  |  |
| 148 | 10 | Unid | Placa cega para caixa 4x2 - Plástico. |  |  |  |
| 149 | 10 | Unid | Placa cega para caixa 4x4 - Plástico. |  |  |  |
| 150 | 10 | Unid | Plafon de metal com diâmetro de 18 cm, para globo. |  |  |  |
| 151 | 10 | Unid | Plafon de plástico com diâmetro de 14 cm com soquete em louça E- 27 |  |  |  |
| 152 | 10 | Unid | Plugue fêmea 2P + T, 20A, até 250V |  |  |  |
| 153 | 10 | Unid | Plugue macho 2P + T, 20A, até 250V |  |  |  |
| 154 | 10 | Unid | Peças Fixa Fio Branco P/ Cabo Coaxial Rede Miguelão 5mm 100 unid |  |  |  |
| 155 | 100 | Unid | Plugue macho 2P + T, 10A, até 250V |  |  |  |
| 156 | 100 | Unid | Plugue Femea 2P + T, 10A, até 250V |  |  |  |
| 157 | 100 | Unid | Plugue macho 2P, 20A, até 250V |  |  |  |
| 158 | 100 | Unid | Plugue femea 2P, 20A, até 250V |  |  |  |
| 159 | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 12 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 160 | 10 | Unid | Quadro de distribuição em plasticol para 12 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 161 | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 20 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 162 | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 20 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 163 | 2 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 36 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 164 | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 36 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 165 | 2 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 42 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 166 | 2 | Unid | Quadro de distribuição em plastico para 42 módulos com barramento 100A |  |  |  |
| 167 | 10 | Unid | Quadro de distribuição em metal para 8 módulos com barramento |  |  |  |
| 168 | 10 | Unid | Quadro de distribuição em plastico metal para 8 módulos com barramento |  |  |  |
| 169 | 10 | Unid | Quadro de Distribuição de Embutir em metal 3/4 Disjuntores Tampa Branca |  |  |  |
| 170 | 10 | Unid | Quadro de Distribuição de Embutir 3/4 Disjuntores Tampa Branca |  |  |  |
| 171 | 20 | Unid | Refletor em Alumínio Bocal E-27 |  |  |  |
| 172 | 50 | Unid | Refletor LED, 100W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| 173 | 50 | Unid | Refletor LED, 150W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| 174 | 50 | Unid | Refletor LED, 50W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| 175 | 50 | Unid | Refletor LED, 30W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| 176 | 50 | Unid | Refletor LED, 20W, Bivolt, IP67 |  |  |  |
| 177 | 50 | Unid | Refletor para lâmpada mista/vapor metálico, até 400W, encaixe E40 |  |  |  |
| 178 | 60 | Unid | Refletor com suporte Vapor Metalico/sodio 250-400w E-40 Tubular IPP 66 (com suporte para reator e ignitor e capactor interno) na cor preta, silar a marca starlux |  |  |  |
| 179 | 20 | Unid | Resisência 127 v 4800 w (similar a marca fame) |  |  |  |
| 180 | 20 | Unid | Resistência 4600 w similara a marca Lorenzetti |  |  |  |
| 181 | 20 | Unid | Resistência 5500W |  |  |  |
| 182 | 30 | Unid | Soquete de porcelana E- 27 |  |  |  |
| 183 | 30 | Unid | Soquete de porcelana E- 40 |  |  |  |
| 184 | 50 | Unid | Soquete para lâmpada tubular G13 |  |  |  |
| 185 | 20 | Unid | Soquete sem chave E- 27 |  |  |  |
| 186 | 20 | Unid | Suporte para disjuntor DIN |  |  |  |
| 187 | 5 | Unid | Timer Digital Temporizador para Fixação em Trilho 220 v Tensão: 220v |  |  |  |
| 188 | 20 | Unid | Tomada Dupla 10a Sistema X Caixa Sobrepor Externo |  |  |  |
| 189 | 20 | Unid | Tomada Dupla 20a Sistema X Caixa Sobrepor Externo |  |  |  |
| 190 | 20 | Unid | Interruptor Sistema X Com Caixa Externa |  |  |  |
| 191 | 20 | Unid | Tomada Sistema X 2P+T 10A Com Caixa Externa |  |  |  |
| 192 | 20 | Unid | Tomada Sistema X 2P+T 20A Com Caixa Externa |  |  |  |
| 193 | 10 | Unid | Fita Autofusão 19 mm x 10 m |  |  |  |
| 194 | 15 | Unid | Haste de aterramento cantoneira 2,4m |  |  |  |
| 195 | 5 | Unid | Extensão 2P + T - 10A com 10 m de comprimento - 3 tomadas - cabo paralelo |  |  |  |
| 196 | 5 | Unid | Extensão 2P + T - 10A com 5 m de comprimento - 3 tomadas - cabo paralelo |  |  |  |
| 197 | 5 | Unid | Extensão 2P + T - 10A com 2 m de comprimento - 3 tomadas - cabo paralelo |  |  |  |